遂宁市蓬溪县

2019年鸣凤镇拱桥村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县鸣凤镇拱桥坡村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年鸣凤镇拱桥坡村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县鸣凤镇拱桥坡村实际，特编制形成了2019年拱桥坡村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

拱桥坡村位于鸣凤镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底拱桥坡村总农户数1162户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所152户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸣凤镇拱桥坡村 | 1162 | 667 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕667户，其中一体化三格化粪池664户，沼改厕3户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋314户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器314套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板667处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3664口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年鸣凤镇拱桥坡村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资133.4万元,其中：中央改厕补助资金76.84万元，省级改厕补助资金21.4万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金35.16万元，社会资金（含农户自筹）26.68万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县鸣凤镇拱桥坡村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县鸣凤镇拱桥坡村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 |  | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） |  | 资金来源（元） |  |  |
|  |  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  |  | 中省市县财政资金 |  | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  |  | 杨清华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2100 |  | 500 |
|  |  | 杨建书 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 张强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 杨荣华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨明华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 杨顺明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何木生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 杨志碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何冬林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2100 |  | 400 |
|  |  | 何华荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何定玉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨凤明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨顺才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 杨辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何爱兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨建荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨绪清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨绪建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 杨小平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 衡桂芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨绪全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨绪林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨鹏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨绪书 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何安春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 胡兴林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何春荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 胡兴模 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 胡兴书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 申成兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 申仁超 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 申仁军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2600 |  | 400 |
|  |  | 刘祖芬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何定友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何帮松 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 申斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何剑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 申仁科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 蒋霞 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 张绪芬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 王玖富 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何安银 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何帮才 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何华志 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何军华 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 500 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何定清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2600 |  | 400 |
|  |  | 何帮双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 李安华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何帮志 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 王显和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何安高 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杨思荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 梁思胜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何贤武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 张贵芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 赵贵秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 申秀琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何红军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何贤海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何光荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何贤明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 程贤淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何中富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何毅 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2400 |  | 2000 |  | 400 |
|  |  | 何烈军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何中平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何烈章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何义祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何云祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何烈建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何中华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何武全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 陈莉华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何中旭 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何烈友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何贤淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何烈文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何中成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何烈全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何中帅 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何烈仲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何烈强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 冯显淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 邱素琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 陈言群 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中泽 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 周志和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 陈颜辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何烈洲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 杨和清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何烈炳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何华国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何中富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何中金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何烈玉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何中清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中杨 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2500 |  | 500 |
|  |  | 禹素华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 王泽友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 邱小林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何贤祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何烈辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何中红 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何烈双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何中兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 尹显平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 冯秀清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何春平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何帮建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何海军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何定雄 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 申成通 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 何华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何帮兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何安仁 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 蒲发珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 申仁春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何树生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 夏足珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何浩 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 申奎荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 刘信贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何安容 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 王显付 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何帮海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何安其 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 何帮金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何安华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何帮全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 申仁全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 申成辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 王显孝 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何安学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何安锡 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 申仁建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 申成容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何安置 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何安州 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何帮平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 申成付 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 申仁学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 申化同 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 蒲素兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何帮勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何帮东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何安广 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 青友光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何安琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何定旭 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 300 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 何光明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 苏大武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何帮学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何双全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何定洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何建国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何定勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 陈安林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 刘小青 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 唐建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何春晓 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何玉林 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 500 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 郭桂贞 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何才洲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何平安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 陈强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何安禄 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何定伟 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2300 |  | 500 |
|  |  | 何松安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何华军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 何云安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何海全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2400 |  | 500 |
|  |  | 冯志敏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 冯武全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬天元 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬天寿 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘玉林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 徐华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 敬素兰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬华全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 颜永红 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 颜永春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬春明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬天全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 胡卫兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬波 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬景海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬景和 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 李超琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 敬海清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 谭波 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何继平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 张容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 冯云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 吴晏兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 敬春华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杜平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨碧华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬江 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 敬江林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杜明兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 杜明华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2100 |  | 500 |
|  |  | 唐良芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 颜永林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬中成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 胡兴福 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 敬明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 敬中仁 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬天辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 敬琪 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 高兴生 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 敬天才 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬天兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 徐清峰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 冯安华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 罗会清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 杜明全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 吴中全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 颜泽华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 李文金 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬天强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 杨志新 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬波 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬界明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 敬全军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬中长 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬怀中 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 唐素荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 高军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 冯春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 任秀芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 敬中善 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 岳代平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何建中 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 胡海东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 柯玉梅 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 曾广安 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何贤付 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 吴中义 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 吴中华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 姚林珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 唐拥军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 冯志琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 吴天秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 高荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杜宇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 周维淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 周义涛 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 杨顺科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杜明亮 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 高生龙 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2300 |  | 600 |
|  |  | 周旭光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 杨绪贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 唐永书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 刘义贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杜巍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2100 |  | 500 |
|  |  | 陈云福 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 李学莲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 唐伦锡 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨顺建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 高贵龙 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 杨建生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2400 |  | 500 |
|  |  | 黎志英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 周勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杨顺华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杜伦荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2400 |  | 500 |
|  |  | 周义芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 唐克明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 高朱龙 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2200 |  | 500 |
|  |  | 唐伦富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 杨木其 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 杨顺兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨顺国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 任华莲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 周义贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2500 |  | 500 |
|  |  | 冯桂兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 周义建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 邓修华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 唐全生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 周维松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杨仁高 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杨国华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 邓修国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 唐伦华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 杨建华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 刘仁全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 杨洪军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 周仁双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 周义兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 杜雪峰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2600 |  | 400 |
|  |  | 杨勇军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 唐伦荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何炳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何贤华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何中仁 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何清华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何中林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何贤辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何培林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何先元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2100 |  | 500 |
|  |  | 何烈全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 何忠宪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何佳军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何凯 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2500 |  | 500 |
|  |  | 何烈光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2300 |  | 500 |
|  |  | 何烈贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何远寿 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何远春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何书祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2400 |  | 500 |
|  |  | 何贵华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何毅 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何新华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何中德 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 唐昌炳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何中祥 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何志明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 何贤军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何华军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 唐胜华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 尹全淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何烈付 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何贤仁 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何烈碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 胡琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何烈光 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何先明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 |  | 600 |
|  |  | 何兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 何成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2000 |  | 800 |
|  |  | 邓桂英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 蒲碧珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何烈周 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 唐在学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 刘仕凤 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何敏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2000 |  | 800 |
|  |  | 何烈西 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 冯秀云 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 陈小芹 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 何青松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 何文兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 |  | 600 |
|  |  | 何先华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 何烈常 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 何烈书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 |  | 600 |
|  |  | 罗运强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 张桂珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2000 |  | 800 |
|  |  | 付知华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 唐永双 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘文付 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘文德 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 邓永琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘金亮 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 吴月华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 苏朝碧 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 龚明学 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 苏小平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 罗代金 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 罗代英 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬天英 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 苏洋华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘高伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 柏洪静 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 柏洪国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高晏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘高生 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 刘仁宽 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高才 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘坤 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘仁强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 苏朝琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高厚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘高成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘华军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 苏均华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 苏卫东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 苏金国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 周定强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 苏玉国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 苏中礼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 邓江 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘华光 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 苏朝龙 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 苏艳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 王素清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 苏朝永 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘文科 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 苏中生 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 苏国华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 苏发明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 苏朝品 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 苏海洋 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘元明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 申仁珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 唐艳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 苏小辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘高辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘高荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘高伦 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 舒从贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘碧玉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘高文 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘云祥 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 廖明光 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 冯成碧 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 敬方玉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 苏中益 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何中明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 何中伍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何中文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 何勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 何巧 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 何中礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 |  | 600 |
|  |  | 康建清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 周爱国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 佘明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 申群钊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2000 |  | 800 |
|  |  | 睢正光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 睢代金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2000 |  | 800 |
|  |  | 睢志勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 睢正华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 睢正辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 睢代双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2000 |  | 900 |
|  |  | 何安云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何定华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 睢正强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2000 |  | 700 |
|  |  | 睢正木 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 杜明谅 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 睢正东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 睢代富 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 康作英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 睢和平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 睢正军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 睢正平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 睢代均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何中学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何中顺 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 何中富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 睢正海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 睢代成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 睢正祥 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 睢代江 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 何小平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何亮 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何中云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 蒲友方 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2400 |  | 2000 |  | 400 |
|  |  | 吴文均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘元秋 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2600 |  | 400 |
|  |  | 刘泽高 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 雷桂芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘钧 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 陈清林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 陈绍国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘元长 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 何方 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘建国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘元华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘元培 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 陈良兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 唐向东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘元志 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 刘海军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 申琼秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘泽礼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘登华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 姚本和 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘泽甫 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 刘华成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘泽方 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 刘元条 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘元炳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘华国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 刘洋宏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 刘畅 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 姚本富 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 姚本国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 李永清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 姚本华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘元安 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 刘元兴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 刘忠 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 刘登兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 李翠兰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘高全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘高勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 杨建军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 杨明清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 刘素琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 蒋桂华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘华全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 康志平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 刘华明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 陈中江 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 唐林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘登用 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 康秀华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨三荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 元祖国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 康小平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 陈祖芬 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘元生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 杨敏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨勇军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 蒋桂兰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘元高 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 陈荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘学 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘登涛 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 康俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2500 |  | 400 |
|  |  | 陈匡云 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 刘洁 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 王均华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 杨建国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 许云辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘良辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘登奎 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 元大明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 刘志强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 刘元学 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘高建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 元正胜 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 元绍国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 张琼珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘志明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘勇军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2100 |  | 400 |
|  |  | 肖登清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘洪军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 元绍玉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 李兴明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 李永财 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 元正武 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 元绍俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 元大全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 元刚强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2300 |  | 400 |
|  |  | 付秀琴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 元祖青 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2100 |  | 400 |
|  |  | 元祖才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 元祖林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2200 |  | 500 |
|  |  | 元玉琴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 元正德 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 李勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 元正久 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘高四 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 元祖国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 元祖全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘志敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2100 |  | 700 |
|  |  | 刘海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘原志 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 康小平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 刘元周 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 刘世英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 刘志远 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 元超 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 元兴明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2100 |  | 700 |
|  |  | 刘元广 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘高学 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘志生 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘志国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 李明生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2100 |  | 800 |
|  |  | 刘志中 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 汪建华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 刘志六 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 陈文玉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2100 |  | 800 |
|  |  | 刘元单 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 |  | 2200 |  | 800 |
|  |  | 刘正国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘元生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 刘元俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2300 |  | 600 |
|  |  | 刘高全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘元仲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2300 |  | 600 |
|  |  | 陈琳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘元朋 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 元绍秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘志富 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 伍显才 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘元奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2200 |  | 700 |
|  |  | 刘元国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 胡祝青 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘志康 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2200 |  | 700 |
|  |  | 伍显文 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘元友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 张先礼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘志银 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘志洪 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 冯映高 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘仁洪 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘元荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 伍显明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 伍荣华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 张素琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 青森荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 李尚辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 刘传裕 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2200 |  | 700 |
|  |  | 冯建平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘洪兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 刘元高 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 周秀清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 青礼兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 青礼亮 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 青述元 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 青述才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2200 |  | 700 |
|  |  | 刘元素 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 苏大建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 唐勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2200 |  | 500 |
|  |  | 刘高兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘高军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘建华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2400 |  | 400 |
|  |  | 何素清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 尹秀珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 青述年 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2100 |  | 700 |
|  |  | 何烈东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2200 |  | 700 |
|  |  | 刘晓健 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 何中均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 张尚成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 青理中 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 青述荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 苏大福 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 唐元礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 杜明普 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2100 |  | 700 |
|  |  | 刘元康 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 佘勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘元云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘元明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 罗青华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 青礼成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘传礼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘元勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 王仁琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘元纪 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 青述洪 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 青培江 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘大华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2100 |  | 600 |
|  |  | 刘华金 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 青礼金 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刘勇军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘建全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2200 |  | 500 |
|  |  | 刘兴成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2200 |  | 600 |
|  |  | 刘佳东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 |  | 400 |
|  |  | 刘建中 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 唐荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 青述华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘长春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 刘元武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 |  | 2100 |  | 700 |
|  |  | 徐中年 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 |  | 1700 |  |  |
|  |  | 刘元光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 |  | 2200 |  | 500 |
|  |  | 青德权 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 何中成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 |  | 2200 |  | 700 |
| 合计 |  | 667户 |  |  |  |  |  |  | 148.34万元 |  | 133.4万元 |  | 14.94万元 |