遂宁市蓬溪县

2019年大石镇文凡村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 大石镇文凡村村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

**201**9年大石镇文凡村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县大石镇文凡村实际，特编制形成了2019年文凡村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

文凡村位于大石镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底文凡村总农户数486户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所15户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1 示范村改厕现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| 大石镇文凡村 | 486 | 213 | 0 | 0 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所213户，其中一体化三格化粪池207户，沼改厕6户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋183户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器213套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板213处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3207口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**1.农村散户卫生厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

**2.农村散户无害化厕所。**在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**3.农村联户无害化厕所。**3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

**（三）奖补标准**

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年大石镇文凡村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资56.94万元,其中：中央改厕补助资金30.18万元，省级改厕补助资金0万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金12.42万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）14.34万元。

六、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

**七、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县大石镇文凡村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表： |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **遂宁市蓬溪县大石镇文凡村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户 姓名 | | 改厕 模式 | 建设内容及概算 | | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
| 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） | 沼改厕 |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  |
|  | 李文晏 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王远琼 | | 沼改厕 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 李文富 | | 沼改厕 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘青春 | | 沼改厕 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 李文清 | | 沼改厕 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘向寒 | | 沼改厕 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 张国 | | 沼改厕 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 戴正太 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 杨清炳 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 戴中成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴刚 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 戴中华 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 戴中学 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴正胜 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴良燕 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴中财 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴中富 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴正祥 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 戴中明 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈绍久 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨文 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨武 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 颜泽茂 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘代华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘代友 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘代金 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘洪伟 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 庞可顺 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 庞可安 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 彭志桂 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 彭少伟 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明元 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明义 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明洪 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明清 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国民 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国俊 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲建全 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国书 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲小洪 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国清 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐赤安 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 唐明跃 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡俊秀 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国安 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲茂华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国友 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲家林 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲家伍 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国树 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国财 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲国华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周利华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲家军 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿光洪 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易珍华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张会明 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易祖荣 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易祖华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易祖富 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 唐地尧 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘希明 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘财 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲光太 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲光路 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 蒲家永 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲光荣 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲光形 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周远科 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 申秀清 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲家伟 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲光顺 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲家长 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲家银 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐忠荣 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐忠成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易祖才 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 唐尧 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐信国 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐梦尧 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹辉双 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹辉文 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹承信 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹承坤 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖伦 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖明 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖清 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹泽兵 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹泽均 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成海 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹强 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成义 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成福 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成金 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐盛五 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 詹玉成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖茂 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 詹祖才 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖信 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成仲 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成军 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹军 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖学 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹利军 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖雄 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成刚 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成跃 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成标 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹主坤 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹祖林 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹金成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹虎成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹成孝 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 危孝菊 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘正刚 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘正强 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘子东 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘子华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘子云 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘正华 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘兆纯 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明合 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明祥 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲军庭 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋英合 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲金庭 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲银庭 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲从兴 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲从刚 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 蒲从宽 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 蒲从毅 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲文庭 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 蒲武庭 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 蒲全廷 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘安奇 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲胜英 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘波 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘小兵 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘安金 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘鑫 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 陈国秀 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘正权 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明辉 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 蒲强 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周晓兰 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏琼凤 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲从文 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲付庭 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘安建 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安双 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李明秀 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安伍 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 陈仕荣 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋安文 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋安辉 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安祥 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 曹内荣 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓建清 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安成 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘柏春 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘权 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘国 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安伍 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘太平 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明光 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐桂英 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 詹兵 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲荣华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲勇庭 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘明春 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 徐芝全 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明国 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘世菊 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安福 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 曹习六 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 曹内华 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲从荣 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲强 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲朗庭 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲明庭 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲高常 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲林常 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲雨庭 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭付刚 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何强生 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘刚 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 董永菊 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明光 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明松 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安久 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安武 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安文 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 冯成本 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘安兵 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘明兵 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘刚 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安学 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安金 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 危素蓉 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 吴素蓉 | | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 刘兆康 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明书 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安梦 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安弟 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘兆西 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘均 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明新 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明友 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安秋 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安前 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安坤 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘安东 | | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
| 合计 | 213户 | |  | 14.64万元 | 4.26万元 | 6.39万元 | 26.91万元 | 4.26万元 | 0.48万元 | 56.94万元 | 42.6万元 | 14.34万元 |