遂宁市蓬溪县

2019年明月镇桂花桥村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县明月镇桂花桥村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年明月镇桂花桥村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县明月镇桂花桥村实际，特编制形成了2019年桂花桥村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

桂花桥村位于明月镇政府东北方，与明月镇交通街相连，蓬洪公路从其境内穿过。当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数296户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所118户，其中无害化卫生厕所75户，无害化卫生厕所普及率达到25%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇桂花桥村 | 296 | 179 | 75 | 25% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕179户，其中一体化三格化粪池144户，沼改厕35户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋96户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器96套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板179处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3144口;

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年明月镇桂花桥村农村“厕所革命”示范村建设项目计划总投资35.8万元,其中：中央改厕补助资金27.1万元，县级改厕补助资金8.7万元，社会资金（含农户自筹）0万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县明月镇碧山庙村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 陈建 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李端烈 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 庄作贞 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李云华 | 一体化三格化粪池 | 1091 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2831 | 2831 | 0 |
|  | 李端中 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李端海 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 何清正 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何清才 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李端孝 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李端勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李端用 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李方才 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李端平 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 庄强 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李端均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 胡年刚 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李方勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李方兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李端兴 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李伟丰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李长久 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 李端明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李端刚 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 凡春 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 高前阳 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李方一 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李端全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 李爱明 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李德明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 唐志悯 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 唐治良 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李建兵 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 唐英 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李从兴 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李加列 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 洪海全 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李云平 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 杨明兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 唐远明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐远斌 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 杨和兰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒲祥菊 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 周清富 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 龚贤奇 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 洪建华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 田中伦 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 田中贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 洪明坤 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李奎林 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 荣孝秀 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 林光德 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李青松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 李小军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 杜远东 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 胡绍华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李延兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李延松 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 胡绍珍 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 胡绍全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何德富 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 何建 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 何利 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 赖天华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 林清富 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋华西 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 蒋青 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张虎臣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 张永建 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 张永生 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张亮 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 邓全修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓正平 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李廷柏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 周从军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 杨清伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 胡绍荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 胡年新 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘正芬 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 刘正武 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 张文涛 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李清木 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 李明华 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 张世勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 庄玲玲 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李廷国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 李廷贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 李强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐明军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张志华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 罗清荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 罗军 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 汤华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张志明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 夏有华 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 夏有志 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 李清泉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 李清才 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 刘伍琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 张永华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 张永全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张永忠 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王绍光 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 王延飞 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 林清华 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 陈延芬 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 王正勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王延兵 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 钱亮 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 王羽 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘正秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 任艳华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 洪军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 洪亨富 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 林清平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 洪列金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 洪平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 洪利席 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张建军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘正建 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李清富 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 李清军 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 任文碧 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 刘菊华 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 刘正均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘国建 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 宋加安 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何爱军 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 宋加正 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 林勇 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 林光仕 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张化明 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 张志培 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何思华 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 段让洪 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 段让军 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 段让刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 彭春玉 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 彭春兰 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 杨贤波 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 宋以平 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 宋加文 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何小龙 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 段让学 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 石安华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 付华松 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 付华宣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 蒋勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 宋以俊 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 宋树 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 任松林 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 杨建华 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 宋加林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 谢云成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 薛可好 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 薛洪 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 薛勇 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 陈学文 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 宋加第 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈学映 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 邓有道 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 邓秋林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 杨明宣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒲有炳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘正刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘正山 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 刘正琼 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 陈绍华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 陈绍荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 陈祖兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 宋伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 宋加志 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 任才华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨青华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨青友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 刘正勇 | 一体化三格化粪池 | 1087 | 190 | 200 | 1100 | 250 | 2827 | 2827 | 0 |
|  | 刘正云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
| 合计 |  |  | 102430 | 16620 | 35800 | 158400 | 44750 | 358000 | 358000 | 0 |