遂宁市蓬溪县

2019年蓬溪县赤城镇莲珠桥村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县赤城镇连珠桥村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

**201**9年赤城镇莲珠桥村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件精神，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》工作安排，结合蓬溪县赤城镇莲珠桥村实际，特编制形成了2019年本村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

莲珠桥村位于赤城镇北，农村厕所多为旱厕，入厕环境较差，且老粪坑无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数983户，全家外出户152户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所267户，其中无害化卫生厕所267户，无害化卫生厕所普及率达到27%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1 示范村改厕现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| 赤城镇莲珠桥村 | 983 | 564 | 267 | 27% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到92%以上，建立健全好管护机制。完成新（改）建无害化厕所厕564户，其中一体化三格化粪池465户，沼改厕99户。

三、建设内容

（一）蹲便器。新安装蹲便器463套。

（二）原粪坑混凝土盖板。新安装盖板521处，其中活动盖板规格0.5m\*0.4m。

（三）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装1.5m3一体化商品三格式化粪池365口,2m3一体化商品三格式化粪池100口。(具体分户建设内容见附件1)

(四)农村厕所管护体系建设。成立管护人员队伍，购置管护设备，定期维修户厕，适时清运粪污并作无害化处理或资源化利用，建立健全管护机制。

四、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**农村散户无害化厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖。同时安装三格化粪池，有效降低粪便中生物性致病因子。经三格化粪池处理后的粪污达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

**（三）奖补标准**

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户投资投劳，政府出蹲便器、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元（含公共配套费用）的标准定额补助到镇，镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年赤城镇莲珠桥村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资147.525万元,其中：中央财政资金71.6万元，省级财政资金12万元，市级财政资金0万元，县财政资金29.2万元，社会资金（含农户自筹）34.725万元。

六、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到92%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

**七、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在县上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在县上的安排下，镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件：1.遂宁市蓬溪县赤城镇莲珠桥村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **遂宁市蓬溪县赤城镇莲珠桥村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 李亿琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈永明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈国华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 余碧龙 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈洪兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈国权 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈国强 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 邓尚礼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢国英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨贤芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓尚贵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 邓尚清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓尚坤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓尚金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈海燕 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓小艳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈其林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段远兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王道奎 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈作生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何开兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李维东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何泽荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申胜万 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何廷荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王正福 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李尚芝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王庆兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣菊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王正和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王宏伟 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 纪健康 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王正祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 肖首万 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈立伟 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 庞荣洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢国生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国雄 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢国财 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任怀贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任怀兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬天培 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何荣辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何玉蓉 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杨开建 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何寿根 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庄光荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郑勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 苟菊华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨开林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈绍蓉 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 申华生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈映国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈映贵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈映华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 李祝琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨贤琴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申太明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈德荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨开秋 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨清元 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何景英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈立全 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 余清泉 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杨开廷 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨凡 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王庆军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘明林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘明国 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杨祥荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯碧华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨清华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘章清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓扬兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘章秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋明达 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张继培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋继琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘章权 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨秋林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨清平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨超甲 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 刘勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈德俊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈立华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘汉兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胡绍荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王庆双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王庆祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈仕兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈学相 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐顺全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 许维芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐远方 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜明容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王廷刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王建兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘芝全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 曾统华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王繁荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王忠和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘英宣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王富强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘洪林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞远琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨洪 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨鑫 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 刘军 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 刘钊 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 廖中华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 汤中亮 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 申太全 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李勇 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 温良荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王定尧 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 岳芝祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 向华先 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 唐运书 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杨玉林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 谢荣芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 康元均 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何同琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何同华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何相荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 邓凤华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥中芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庄维勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庄维斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何绪东 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 任民 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王小明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钟天荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 段远华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王长林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王庆明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先正 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 覃光华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 邓刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继安 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何建兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先坤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚月祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王海明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐权 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 罗代华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 庄维碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄天纯 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何泽洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王兴琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈燕 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈荣松 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 何先茂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈代全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张华中 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 邓明全 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何泽松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邹龙华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王绍兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张炳根 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何廷军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张炳成 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张炳培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐远碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚月伟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张昭清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王尉筠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王长明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗长清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢荣富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任炳兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨清双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗茂华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 尹全和 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 刘平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 姜朝勇 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 岳雷 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 钱兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杨斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘清富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王明华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢荣华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李武芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张绩宣 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 刘芝华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先绪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申群芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋文明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳芝龙 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 任炳云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维富 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 罗和 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 伍拥军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚建军 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 伍国富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗阳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 纪显力 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 舒红 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗存佳 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 李果 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 傅文斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李长宣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 伍发培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 舒中玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 廖宇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚国华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 周清全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 纪昌兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李万章 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李艳萍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘洪霞 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗存政 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 伍小华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 伍发明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 伍发富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 孟发文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 孟祥武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继银 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢红兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜云珍 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢继光 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈宗志 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋文建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜荣军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜云军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继太 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋文东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 彭世建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王学琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立洲 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈玉生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王芝英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李德生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 余跃 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈玉国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭玉长 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何景菊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈伯清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭玉全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭玉林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭玉和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭玉建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈安惠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李红梅 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李洪英 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 纪丽琴 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 罗仁荣 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 罗仁明 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 廖荣忠 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 伍国辉 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 伍强 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 伍晓红 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 申淑华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢强 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢开华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢开金 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢立兵 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢素琼 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢小军 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 王强 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢继全 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢青松 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢继华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李强 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢立荣 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢继平 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 舒平 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢继辉 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 舒正秀 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 文琪 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 舒适 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 吕云菊 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 王国伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国民 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定沛 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭良荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 姚昌平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王伟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何重光 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王武松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张蓉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕庆祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何万清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 胥泽兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈家惠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国跃 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定钢 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅从全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王小容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定江 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王伟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国喜 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段泽容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 苏兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓成燕 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓达友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王德清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 雷小清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈阳荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 伍发珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 赵永芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学富 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚昌宣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬和平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓达建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱国华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓达芝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国新 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈太碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓成松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓达成 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何中全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘永清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邱开珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅从新 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何连芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓达国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓达才 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王武柏 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭良金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞建春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国文 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 刘俊华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王金凤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邱全先 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邱长荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 徐思兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任安国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姜开富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞长英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚昌清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定霞 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓成平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 向先斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈阳贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈小和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭君 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨明财 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬景松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立红 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢迎春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳碧超 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定凤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘学忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张世建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王秀芝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬伟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚云秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任安东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱文华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继朝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢槐斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继灿 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘兴莲 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱全英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢廷斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 徐芝芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国建 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王定松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李世民 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 姜开华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姜开荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姜开贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立年 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄辉明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 夏其禄 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕荣汉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继果 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李长润 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李成军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 昝光明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 昝光华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢建平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐素军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 文志明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 向木勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢小华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅从保 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王克勤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱体建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周林云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈应贞 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢娟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕清云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜秀松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜应龙 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱体华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜秀金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定烈 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段小明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅席清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 林先富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 曾秀云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王大松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王先培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜秀全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜燕 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何洪亮 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周林建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何丕银 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申秀芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正香 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 汪忠兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张代云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张世林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张世奎 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 林国建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅春华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 贾永方 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨胜国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李武碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 薛居明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 薛居泽 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申群忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅春茂 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 梅从全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 汤三清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立才 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢建军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继元 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王大英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋廷清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨碧芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋廷春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈通仕 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥国文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥国科 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅家根 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅家兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何永久 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭才 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 汤中华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 汤三全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任茂菊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张代富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张代友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张代明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕蕴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱体贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕臣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段泽炳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国新 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋廷德 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何均华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何立军 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 薛炳林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王锡兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 薛居川 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 郭长会 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅家国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢均安 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 温中国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维德 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何永林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥元剑 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅从见 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜秀建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜秀银 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜应才 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋文兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何永东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周云珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 肖碧英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王金平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继亮 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜茂林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兰香 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黎云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢启松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继树 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立宣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开阳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄丕怀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢长明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢立国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 梅从全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
| 合计 | 564户 |  | 42.12万 | 18.72万 | 20.84万 | 57.31万 | 11.28万 | 150.27万 | 114.895万 | 34.725万 |