遂宁市蓬溪县

2019年吉祥镇古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 吉祥镇古井湾村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年吉祥镇古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县吉祥镇古井湾村实际，特编制形成了2019年古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

古井湾村位于吉祥镇镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底古井湾村总农户数692户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所36户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉祥镇古井湾村 | 692 | 479 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕479户，其中一体化三格化粪池297户，沼改厕0户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂182户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋216户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器258套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板321处，其中活动盖板规格0.5*0.8米。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3297口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年吉祥镇古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资95.8万元,其中：中央改厕补助资金0万元，省级改厕补助资金95.8万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金0万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）26万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县吉祥镇古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县吉祥镇涪古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 郭光军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 汤洋 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿德志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏永忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐春华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 李孟富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李孟林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先泽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭小华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭龙玉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 汤太平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐永清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐永福 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 何裕贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏昌华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏长春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 瞿祖财 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先杰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 苟光清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿明超 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 500 | 200 | 1300 | 300 | 3100 | 2000 | 1100 |
|  | 唐明军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明双 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 汤国伍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘纪芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 魏树林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李海燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈森林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 李军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈其光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 李均华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文桂 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏昌平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏昌钰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何代云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺碧琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任家兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 任青松 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍良 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李红 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先培 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李晓燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏昌志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福昭 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 李裕生 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 喻志蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先合 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 毛家德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何代友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 杨家英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何代元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 魏永福 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何开素 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 夏群太 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 赵玉华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨高秀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 李家林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任荣华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李文川 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李金华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 李辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 冉从平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈春林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先顺 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李兰英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 李先新 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈志刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 丁凯 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 魏伶俐 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李燕华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 何世喜 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何世华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何世成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 唐德艳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢书文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭其蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 唐长春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶兴德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 周长维 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈松 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 陶兴全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 张群芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢兴应 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 钟成洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 邓圣涛 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢财华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢伟 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋启华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 谢文平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢小玲 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 蒋启周 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶礼培 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 500 | 200 | 1300 | 300 | 3100 | 2000 | 1100 |
|  | 谢全华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才龙 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢海英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶丽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 蒋素华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨天长 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖杰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 彭莉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿德勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿福蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈其宁 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖良 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 古国春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李昌华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍安 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐秋华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王绍群 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈吉德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王荣章 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任碧华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐闯 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何纪凤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘才元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏学云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王怀玉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 向青玉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 文家荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 梁丽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 文家太 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李清林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿德陆 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈银华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈海华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚志琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚志明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿德林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈吉权 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘书平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周衡 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 丁维勤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 毛自军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿德胜 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王山元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏永富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵世伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏素华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋小琴 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖彬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈秋平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈春梅 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢晏军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐万林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐万春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭先容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐清平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐银安 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵亮 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐发英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐晓蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡小华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 夏军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨坤 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵光玉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志民 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿明辉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张春晏 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖友 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙炳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖斌 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙明 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙福 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖国 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏晓蓉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭和平 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨维洲 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖红 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈其荣 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈秀银 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏昌友 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王兰香 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢云 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭小兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈勇 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王素珍 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏玉红 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何明英 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才全 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈秀安 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李红春 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李晓静 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李安树 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏红兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李文华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先志 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏永东 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍强 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李家锡 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李勇 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先涛 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先龙 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 夏群保 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏永玖 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 丁红梅 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 丁银华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈志平 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德富 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏志强 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何代兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈凯华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福培 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德均 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王红英 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏永贵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋玲 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓国朋 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐德同 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文成 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢明英 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶炳全 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢长春 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 吴松林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐道贵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓朝阳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢财军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 吴远华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文安 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵维秀 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文胜 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 米泽海 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓培林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶礼清 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 米泽财 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 吴永盛 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶建军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何春林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶兴洲 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文洁 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶秋林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢勇 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 古正山 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘令 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿红军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨学华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周茂秋 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 冉跃庭 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何秀兰 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王成 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈海晏 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨彤 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李松 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈金蓉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏昌松 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王永得 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭志强 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄益碧 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何珍琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚绍琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 万宁蓉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王立君 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大禄 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓平 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈和平 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 冉华蓉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵世斌 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈吉兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖清 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王炳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭世清 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭世云 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖佳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 古正海 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿德福 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谌世芬 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈昌松 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭倩颖 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖云 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭明 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈建华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖东 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 文家炳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍轩 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖伍辉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王辉军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王云杨 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈良全 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李兴华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李秋荣 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭世贵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大朋 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明友 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明江 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王云华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐德林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐德军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐保 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈绍珍 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓丽 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李艳蓉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邹世彬 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏学华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 林泽玉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐光琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏伦祥 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭祚喜 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先东 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋业华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐明芳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭祚应 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张运华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐光英 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 左其源 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋素均 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢喜平 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邹天光 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨艳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓冰 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈静 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王素蓉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 席保 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭政 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 傅志凤 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋莉清 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋毅 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋贤伍 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先禄 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 雷海芬 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨兴平 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何先文 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓波 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓松林 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 毛书军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋敏 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 银西燕 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈开清 | 接入城镇污水管网 | 800 | 400 | 300 | 0 | 1300 | 2800 | 2000 | 800 |
| 合计 |  |  | 293600 | 115600 | 91600 | 240500 | 292100 | 1033400 | 734000 | 299400 |