遂宁市蓬溪县

2019年大石镇偏马村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 大石镇偏马村村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

**201**9年大石镇偏马村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县大石镇偏马村实际，特编制形成了2019年偏马村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

偏马村位于大石镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底偏马村总农户数523户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所25户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1 示范村改厕现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| 大石镇偏马村 | 523 | 197 | 0 | 0 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕197户，其中一体化三格化粪池197户，沼改厕0户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋128户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器128套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板197处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3197口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**1.农村散户卫生厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

**2.农村散户无害化厕所。**在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**3.农村联户无害化厕所。**3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

**（三）奖补标准**

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年大石镇偏马村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资48.26万元,其中：中央改厕补助资金30.4万元，省级改厕补助资金0万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金9万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）8.86万元。

六、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

**七、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县大石镇偏马村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **遂宁市蓬溪县大石镇偏马村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕 模式 | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
| 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  |
|  | 蒲青平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 杨素云 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈俊华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲达春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 陈绍全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 陈绍军 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲达金 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲文静 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲达顺 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 陈素华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 周远兵 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 肖其贵 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲大光 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲志明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲大建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲志忠 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 舒成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 曾艳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲大贵 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 赵嗣孝 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 周正容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 王琳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲南平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲富廷 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲启财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲发强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 周艳琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 李春秋 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 唐华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲发安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲发勤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲达军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲大强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲发余 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈国蓉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲发益 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 唐豪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 余清群 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲白平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲明 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲发军 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲达勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2100 | 700 |
|  | 蒲金泉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲发成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲发忠 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲启泽 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 唐治英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 敬素碧 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 李庆琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 赵金益 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 仲秀昌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 唐友尧 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 曾守兰 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 汤治国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 汤勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 易小强 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 易方元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈跃平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运龙 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈双全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 青素秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒋朝富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 甘国菊 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 杨晓玉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲金华 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲发荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲正君 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲正华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲大林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲发淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 李家顺 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲小君 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲清荣 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲达明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲明君 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲达成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲海军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈秀华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲明双 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲秀珍 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲明辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲明全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲达银 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲达金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲小平 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲华山 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲永清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 申玉和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲国碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲达平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲海燕 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何开华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲发成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲玉成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲达荣 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲勇军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲发同 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈远珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 李建 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲康林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒲桂林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 邓永贞 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲国清 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 青泉 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲全林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 蒋俊清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何洪章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何文银 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 何红 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何章辉 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 敬方清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 唐尧平 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 何章亮 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何文富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 唐建尧 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 何全方 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何章雄 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 何章洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 敬永康 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何文宽 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 张康林 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 何文仕 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 敬中模 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何方财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 刘高生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何文章 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈祖国 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 张朝久 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 张勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 李和平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 唐尧全 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 王太能 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 李启阳 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 甘业攀 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 任孝芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 何志文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈勇 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈君林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运德 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 何绪辉 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈威 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 詹素清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 詹成华 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈燕军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕银 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈平安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 冯玉兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈志华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈青松 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕前 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕高 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈国华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 刘秀珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕开 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕志 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈秋林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈学蓉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈东 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕燕 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈堰华 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕行 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕恒 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈明生 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈双容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈银华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈木华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈茂明 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈建平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕品 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈小军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈学伟 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈学松 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕解 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈运华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 王绍军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈建双 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈华林 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈华清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈勇军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈运武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕礼 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈运忠 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈顶 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 李孝科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈荣和 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈仕洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
|  | 陈仕运 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 陈建英 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 蒲海全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 2800 | 2110 | 690 |
| 合计 | 197户 |  | 10.24万元 | 2.56万元 | 5.91万元 | 25.61万元 | 3.94万元 | 48.26万元 | 39.4万元 | 8.86万元 |