遂宁市蓬溪县

2019年红江镇白坪村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 红江镇白坪村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年红江镇白坪村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县红江镇白坪村实际，特编制形成了2019年白坪村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

白坪村位于红江镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底白坪村总农户数673户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所9户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红江镇白坪村 | 673 | 401 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%（注：乡村振兴示范村、培育村为100%）以上。完成新（改）建无害化厕所厕401户，其中一体化三格化粪池317户，沼改厕10户，砖砌三格化粪池74户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋401户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器401套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板401处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3317口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口；砖砌三格化粪池2m374口，沼改厕10户。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年红江镇白坪村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资100.265万元,其中：中央改厕补助资金39.137万元，省级改厕补助资金0万元，市级改厕补助资金17.0030万元，县财政资金24.06万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）20.065万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（二）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（三）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。镇上的领导下，成立以任俊和村支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件:遂宁市蓬溪县红江镇白坪村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县红江镇白坪村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
| 1 | 郭建元 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 2 | 郭武富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 3 | 郭武勇 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 4 | 郭武兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 5 | 彭光金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 6 | 郭武同 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 7 | 郭喜祚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 8 | 郭东阳 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 9 | 郭武光 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 10 | 郭孝刚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 11 | 郭吉光 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 12 | 邓元才 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 13 | 邓元生 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 14 | 吴学东 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 15 | 吴学林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 16 | 吴平 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 17 | 吴光兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 18 | 王先银 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 19 | 邓绍武 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 20 | 邓绍林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 21 | 邓元成 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 22 | 邓元兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 23 | 王立华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 24 | 王立兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 25 | 赵顺华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 26 | 吴光得 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 27 | 王云青 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 28 | 王先金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 29 | 邓绍伦 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 30 | 邓元培 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 31 | 郭志佰 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 32 | 郭定权 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 33 | 杨长均 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 34 | 杨天明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 35 | 郭武成 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 36 | 郭治容 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 37 | 吴克可 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 38 | 吴克了 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 39 | 吴光明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 40 | 郭定双 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 41 | 郭祚建 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 42 | 吴恭然 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 43 | 郭祚刚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 44 | 郭志平 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 45 | 郭志周 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 46 | 郭志安 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 47 | 郭定余 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 48 | 甘启良 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 49 | 杨天龙 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 50 | 杨天云 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 51 | 奉婷婷 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 52 | 吴小兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 53 | 吴维可 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 54 | 宋和书 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 55 | 郭定清 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 56 | 郭清宣 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 57 | 郭茂福 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 58 | 唐德权 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 59 | 宋大兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 60 | 聂彩华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 61 | 吴克林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 62 | 甘明容 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 63 | 林军 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 64 | 李大全 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 65 | 李培宽 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 66 | 廖银昌 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 67 | 郭小容 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 68 | 林世明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 69 | 谭天友 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 70 | 谢立建 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 71 | 谢立海 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 72 | 谢立平 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 73 | 甘全明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 74 | 谢立正 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 75 | 杨天武 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 76 | 李弟富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 77 | 甘宁 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 78 | 郭廷友 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 79 | 李长均 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 80 | 康维贵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 81 | 郭铁 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 82 | 邓启秀 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 83 | 彭万兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 84 | 郭祚阳 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 85 | 何荣兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 86 | 郭定和 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 87 | 何荣东 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 88 | 何裕光 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 89 | 郭定兰 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 90 | 陈远华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 91 | 胡天祥 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 92 | 陈远金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 93 | 黎泽琼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 94 | 郭祚佑 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 95 | 李树甲 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 96 | 郭志军 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 97 | 郭定晏 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 98 | 康维双 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 99 | 姜方富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 100 | 姜方军 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 101 | 姜方成 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 102 | 郭志刚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 103 | 何顺红 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 104 | 何顺前 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 105 | 何顺富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 106 | 冉从位 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 107 | 冉龙刚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 108 | 郭丙春 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 109 | 郭定于 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 110 | 康勇军 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 111 | 郭祚银 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 112 | 郭定元 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 113 | 吴和发 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 114 | 吴和礼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 115 | 李文 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 116 | 李刚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 117 | 姜方贵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 118 | 吴功林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 119 | 郭定德 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 120 | 郭海东 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 121 | 郭定超 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 122 | 郭丙晏 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 123 | 郭祚杰 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 124 | 郭祚乔 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 125 | 李大志 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 126 | 李大学 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 127 | 郭祚红 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 128 | 郭祚喜 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 129 | 郭定金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 130 | 郭祚礼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 131 | 李明甲 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 132 | 郭丙胜 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 133 | 李守兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 134 | 李敬财 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 135 | 郭正情 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 136 | 郭正华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 137 | 甘勇 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 138 | 甘业凡 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 139 | 甘明均 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 140 | 甘从光 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 141 | 李朝霞 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 142 | 李坐富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 143 | 尹作祥 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 144 | 甘明辉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 145 | 杨天明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 146 | 甘伦业 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 147 | 甘明阳 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 148 | 甘明玉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 149 | 甘从代 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 150 | 甘从均 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 151 | 甘业林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 152 | 宋德培 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 153 | 魏泽举 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 154 | 魏泽华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 155 | 刘元华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 156 | 李远华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 157 | 李远见 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 158 | 冉体良 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 159 | 冉体辉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 160 | 冉体兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 161 | 李远平 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 162 | 冉体勋 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 163 | 郭华兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 164 | 郭华辉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 165 | 王志刚 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 166 | 郭宇 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 167 | 郭云福 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 168 | 郭云礼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 169 | 郭华龙 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 170 | 李远双 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 171 | 郭云彩 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 172 | 李永洲 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 173 | 郭华桥 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 174 | 郭定兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 175 | 李莉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 176 | 郭小红 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 177 | 陈良泉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 178 | 郭定奎 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 179 | 唐银芬 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 180 | 郭祚兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 181 | 郭祚涛 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 182 | 王奎 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 183 | 肖志兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 184 | 郭建成 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 185 | 郭建容 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 186 | 郭祚六 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 187 | 冉龙春 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 188 | 冉龙权 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 189 | 郭定凤 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 190 | 郭孝切 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 191 | 郭兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 192 | 王行安 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 193 | 甘义兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 194 | 甘义松 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 195 | 郭玉权 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 196 | 彭红银 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 197 | 吴世强 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 198 | 吴万权 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 199 | 唐先华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 200 | 何勤昌 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 201 | 何会明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 202 | 吴光强 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 203 | 石光明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 204 | 郭晓玲 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 205 | 蒲友全 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 206 | 杨兴强 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 207 | 刘炳琼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 208 | 吴海亮 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 209 | 聂常建 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 210 | 李高平 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 211 | 李永财 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 212 | 李高双 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 213 | 李高学 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 214 | 吴光富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 215 | 吴锡光 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 216 | 郭定元 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 217 | 吴光贵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 218 | 吴锡华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 219 | 聂彩双 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 220 | 甘德业 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 221 | 杨仕喜 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 222 | 郭祚芬 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 223 | 吴光鳌 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 224 | 蒲友德 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 225 | 李高洪 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 226 | 郭成林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 227 | 魏武双 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 228 | 郭须 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 229 | 郭兰邦 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 230 | 陈世荣 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 231 | 郭远东 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 232 | 李远甲 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 233 | 郭定都 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 234 | 甘从阳 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 235 | 郭定有 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 236 | 姜方金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 237 | 郭定帮 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 238 | 尤小春 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 239 | 马敬兰 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 240 | 张万富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 241 | 张万柒 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 242 | 张万武 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 243 | 张万兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 244 | 米昌琼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 245 | 黄继华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 246 | 郭凤琼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 247 | 吴功志 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 248 | 张永清 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 249 | 刘国三 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 250 | 张涛 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 251 | 任立华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 252 | 刘国治 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 253 | 肖本超 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 254 | 吴永富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 255 | 刘国英 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 256 | 吴治国 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 257 | 秦永昌 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 258 | 郭燕芳 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 259 | 刘国华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 260 | 张欣 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 261 | 何荣霞 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 262 | 吴克华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 263 | 吴功荣 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 264 | 冉茂均 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 265 | 郭祚芬 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 266 | 冉茂兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 267 | 贾安全 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 268 | 郭学兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 269 | 冉体全 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 270 | 郭祖菊 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 271 | 冉体东 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 272 | 冉隆模 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 273 | 冉隆标 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 274 | 谌中华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 275 | 郭庆和 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 276 | 冉茂成 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 277 | 陈学凯 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 278 | 米传凤 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 279 | 冉体金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 280 | 王显华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 281 | 贾本全 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 282 | 贾本生 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 283 | 贾本林 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 284 | 郭祚辉 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 285 | 袁子贵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 286 | 龙太富 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 287 | 冉麒麟 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 288 | 冉隆华 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 289 | 贾本兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 290 | 黄礼军 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 291 | 黎德明 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 292 | 许家兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 293 | 龙国太 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 294 | 刘明兴 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 295 | 郭燕武 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 296 | 苏胡兰 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 297 | 黎太平 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 298 | 郭相武 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 299 | 郭贵金 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 300 | 黎德芬 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 301 | 赵良琼 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 302 | 龙清贵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 303 | 刘树珍 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 304 | 陈中美 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 305 | 郭宣武 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 306 | 郭武超 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 307 | 向国江 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 308 | 易林碧 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 309 | 吴仕碧 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 310 | 郭富能 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 311 | 曹吉友 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 312 | 彭昌丙 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 313 | 龙太周 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 314 | 龙太兵 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 315 | 郭云松 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 316 | 胥加友 | 玻璃钢 | 600 | 250 | 200 | 1150 | 200 | 2400 | 1920 | 480 |
| 317 | 刘安国 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 318 | 向国平 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 319 | 刘安清 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 320 | 郭祚太 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 321 | 郭真武 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 322 | 黎泽均 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 323 | 龙清世 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 324 | 龙华平 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 325 | 彭永盛 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 326 | 郭云梁 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 327 | 郭云均 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 328 | 郭华其 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 329 | 郭云春 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 330 | 郭云昌 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 331 | 郭华伟 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 332 | 龙华富 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 333 | 郭华建 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 334 | 李燕玉 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 335 | 肖华琼 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 336 | 郭华维 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 337 | 郭云税 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 338 | 郭华光 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 339 | 郭祚文 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 340 | 郭祚均 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 341 | 郭华平 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 342 | 郭华富 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 343 | 郭华居 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 344 | 郭华才 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 345 | 龙华光 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 346 | 郭华兵 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 347 | 郭富均 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 348 | 郭祚康 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 349 | 郭青兵 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 350 | 郭青彪 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 351 | 杨荣华 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 352 | 甘海军 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 353 | 甘红英 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 354 | 郭正双 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 355 | 郭红元 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 356 | 冉桂华 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 357 | 郭丙生 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 358 | 王登友 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 359 | 郭青伦 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 360 | 郭丙双 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 361 | 李太元 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 362 | 李太祥 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 363 | 王登平 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 364 | 叶永红 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 365 | 郭炳同 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 366 | 甘从春 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 367 | 郭满芬 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 368 | 郭全友 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 369 | 郭炳全 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 370 | 宋德宝 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 371 | 郭清寒 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 372 | 郭丙树 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 373 | 郭清勇 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 374 | 郭清波 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 375 | 郑吉友 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 376 | 郭青山 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 377 | 郭青熬 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 378 | 郭炳先 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 379 | 郭炳胜 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 380 | 郭青泉 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 381 | 秦德兵 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 382 | 刘桂珍 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 383 | 郭正礼 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 384 | 郭正军 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 385 | 郭正林 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 386 | 甘吉学 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 387 | 甘海明 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 388 | 郭青健 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 389 | 任华珍 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 390 | 甘吉明 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 391 | 郭栋良 | 砖砌三格化粪池 | 600 | 250 | 200 | 1800 | 200 | 3050 | 2440 | 610 |
| 392 | 郭华刚 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 393 | 郭丙毛 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 394 | 郭炳学 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 395 | 何棋福 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 396 | 郭显明 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 397 | 刘正山 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 398 | 郭定兴 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 399 | 林世久 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1230 | 320 |
| 400 | 李建国 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1220 | 330 |
| 401 | 李大顺 | 沼改厕 | 700 | 250 | 200 |  | 400 | 1550 | 1220 | 330 |
| 合计 |  |  | 241600 | 100250 | 80200 | 498400 | 82200 | 1002650 | 802000 | 200650 |