遂宁市蓬溪县

2019年蓬南镇天平村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县蓬南镇天平村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年蓬南镇天平村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县蓬南镇天平村实际，特编制形成了2019年天平村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

天平村位于蓬南镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底天平村总农户数402户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所35户，其中无害化卫生厕所35户，无害化卫生厕所普及率达到12.7%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬南镇天平村 | 485 | 275 | 35 | 12.7% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕240户，其中一体化三格化粪池230户，砖砌三格化粪池10户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋240户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器215套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m的C20预制钢筋混凝土盖板235处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3230口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年蓬南镇天平村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资49.79万元,其中：中央改厕补助资金35.4万元，县财政资金12.6万元，社会资金（含农户自筹）1.79万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县蓬南镇天平村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县蓬南镇天平村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
| 1 | 王必元 | 一体化三格化粪池 | 300 | 200 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 2 | 王必文 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 3 | 张杰华 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 4 | 周仲祥 | 一体化三格化粪池 | 620 | 180 | 170 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 5 | 周祖林 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 6 | 何光华 | 一体化三格化粪池 | 600 | 260 | 230 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 7 | 何光荣 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 8 | 王英树 | 一体化三格化粪池 | 280 | 180 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 9 | 刘兵 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 10 | 王荣富 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 11 | 王英贵 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 200 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 12 | 邹代均 | 一体化三格化粪池 | 470 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 13 | 王荣国 | 一体化三格化粪池 | 600 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 14 | 周君东 | 一体化三格化粪池 | 320 | 220 | 190 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 15 | 周世六 | 一体化三格化粪池 | 580 | 170 | 230 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 16 | 张世兵 | 一体化三格化粪池 | 260 | 190 | 220 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 17 | 张世全 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 18 | 张仲书 | 砖砌三格化粪池 | 300 | 190 | 180 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 19 | 赵兴才 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 20 | 李子云 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 21 | 张承兵 | 一体化三格化粪池 | 670 | 230 | 190 | 1100 | 210 | 2400 | 2000 | 400 |
| 22 | 唐建平 | 一体化三格化粪池 | 480 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 23 | 李枝模 | 一体化三格化粪池 | 560 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 24 | 刘子林 | 一体化三格化粪池 | 320 | 210 | 180 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 25 | 刘天礼 | 一体化三格化粪池 | 300 | 220 | 210 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 26 | 刘子均 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 27 | 张小杨 | 一体化三格化粪池 | 260 | 190 | 230 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 28 | 唐洪 | 砖砌三格化粪池 | 270 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 29 | 黎世伟 | 一体化三格化粪池 | 290 | 230 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 30 | 李建历 | 一体化三格化粪池 | 420 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 31 | 李建中 | 一体化三格化粪池 | 600 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 32 | 李建乾 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 33 | 刘子荣 | 一体化三格化粪池 | 300 | 180 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 34 | 刘子建 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 35 | 唐迎春 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 36 | 刘建军 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 37 | 刘刚 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 38 | 刘正燕 | 一体化三格化粪池 | 300 | 200 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 39 | 刘正洪 | 砖砌三格化粪池 | 570 | 180 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 40 | 李枝华 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 41 | 朱武 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 42 | 朱科 | 一体化三格化粪池 | 300 | 200 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 43 | 朱拥 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 44 | 唐立平 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 230 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 45 | 李兴 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 46 | 李兵 | 一体化三格化粪池 | 600 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 47 | 李红军 | 一体化三格化粪池 | 670 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
| 48 | 李平 | 一体化三格化粪池 | 480 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 49 | 蒋枝方 | 砖砌三格化粪池 | 260 | 190 | 220 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 50 | 蒋松柏 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 51 | 蒋枝松 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 52 | 李时春 | 一体化三格化粪池 | 300 | 160 | 210 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 53 | 张凤琼 | 一体化三格化粪池 | 290 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 54 | 邓泽琼 | 一体化三格化粪池 | 320 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 55 | 刘子碧 | 一体化三格化粪池 | 570 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 56 | 李枝林 | 一体化三格化粪池 | 500 | 200 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 57 | 李建国 | 一体化三格化粪池 | 560 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 58 | 欧文娟 | 一体化三格化粪池 | 320 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 59 | 欧双福 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 60 | 吴毓珍 | 一体化三格化粪池 | 300 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 61 | 吴继民 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 62 | 何良 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 63 | 何连 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 64 | 张燕琴 | 一体化三格化粪池 | 600 | 160 | 210 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 65 | 李玉琼 | 砖砌三格化粪池 | 480 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 66 | 何履雄 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 67 | 何履强 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 68 | 邓邦文 | 一体化三格化粪池 | 320 | 190 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 69 | 邓邦银 | 一体化三格化粪池 | 300 | 180 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 70 | 邓江 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 71 | 邓文 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 72 | 何兴华 | 一体化三格化粪池 | 320 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 73 | 李建平 | 砖砌三格化粪池 | 580 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 74 | 李建中 | 一体化三格化粪池 | 660 | 190 | 220 | 1100 | 230 | 2400 | 2000 | 400 |
| 75 | 李通根 | 一体化三格化粪池 | 470 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 76 | 李时军 | 一体化三格化粪池 | 300 | 260 | 230 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 77 | 李时兵 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 78 | 李通民 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 79 | 蒲泽容 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 200 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 80 | 李燕 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 81 | 蒋中成 | 一体化三格化粪池 | 500 | 210 | 190 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 82 | 何军 | 一体化三格化粪池 | 570 | 190 | 230 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 83 | 何烈俊 | 一体化三格化粪池 | 260 | 190 | 220 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 84 | 邓邦权 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 85 | 邓邦国 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 86 | 张小春 | 一体化三格化粪池 | 320 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 87 | 邓均 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 88 | 李爱国 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 89 | 蒋中全 | 一体化三格化粪池 | 500 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 90 | 刘世海 | 一体化三格化粪池 | 580 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 91 | 蒲远明 | 一体化三格化粪池 | 470 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 92 | 龙琼芳 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 93 | 蒋春江 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 94 | 蒋枝林 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 95 | 张桂福 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 96 | 蒋强 | 一体化三格化粪池 | 290 | 230 | 170 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 97 | 卜群林 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 98 | 蒋碧厚 | 一体化三格化粪池 | 700 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
| 99 | 蒋遂厚 | 一体化三格化粪池 | 570 | 160 | 240 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 101 | 蒋培厚 | 一体化三格化粪池 | 520 | 180 | 170 | 1100 | 230 | 2200 | 2000 | 200 |
| 102 | 蒋枝六 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 200 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 103 | 蒋海 | 一体化三格化粪池 | 280 | 180 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 104 | 蒋建平 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 105 | 蒋建斌 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 106 | 蒋荣久 | 砖砌三格化粪池 | 300 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 107 | 蒋胜 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 108 | 张永才 | 一体化三格化粪池 | 620 | 160 | 220 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 109 | 蒋荣芳 | 一体化三格化粪池 | 480 | 230 | 170 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 110 | 蒋桂厚 | 一体化三格化粪池 | 560 | 210 | 220 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 111 | 严琼 | 一体化三格化粪池 | 500 | 190 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 112 | 蒋枝福 | 一体化三格化粪池 | 320 | 220 | 190 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 113 | 蒋枝宣 | 一体化三格化粪池 | 280 | 180 | 230 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 114 | 蒋枝应 | 砖砌三格化粪池 | 300 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 115 | 蒋枝宴 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 116 | 陈利福 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 117 | 蒲素贞 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 118 | 蒋立志 | 一体化三格化粪池 | 520 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 119 | 蒋庆兴 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 230 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 120 | 蒋枝于 | 一体化三格化粪池 | 280 | 200 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 121 | 蒋荣秋 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 122 | 蒋月厚 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 123 | 张兴胜 | 一体化三格化粪池 | 280 | 180 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 124 | 蒋国厚 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 125 | 张兴富 | 一体化三格化粪池 | 620 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 126 | 蒋平厚 | 一体化三格化粪池 | 470 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 127 | 张德清 | 一体化三格化粪池 | 700 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
| 128 | 张志富 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 129 | 张德相 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 130 | 蒋枝明 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 131 | 卜永桂 | 一体化三格化粪池 | 270 | 230 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 132 | 卜永富 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 133 | 蒋春容 | 一体化三格化粪池 | 330 | 170 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 134 | 张建明 | 一体化三格化粪池 | 580 | 200 | 210 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 135 | 李建华 | 一体化三格化粪池 | 530 | 180 | 210 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 136 | 李荣华 | 一体化三格化粪池 | 290 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 137 | 卜荣书 | 一体化三格化粪池 | 300 | 200 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 138 | 林桂贞 | 砖砌三格化粪池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 139 | 王勇 | 一体化三格化粪池 | 300 | 200 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 140 | 王爱红 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 141 | 蒋习红 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 142 | 蒋庆拥 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 143 | 何绍秀 | 一体化三格化粪池 | 520 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 144 | 刘建全 | 一体化三格化粪池 | 600 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 145 | 李雪斌 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 146 | 卜建秋 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 147 | 卜华斌 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 148 | 刘子国 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 149 | 张祥国 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 150 | 刘子兴 | 一体化三格化粪池 | 480 | 220 | 210 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 151 | 张祥富 | 一体化三格化粪池 | 600 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 152 | 刘子明 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 153 | 李小云 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 154 | 夏素珍 | 砖砌三格化粪池 | 620 | 180 | 170 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 155 | 王晓勇 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 156 | 蒋志政 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 157 | 吴中碧 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 158 | 周世双 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 159 | 周世荣 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 160 | 李建斌 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 161 | 李建明 | 一体化三格化粪池 | 480 | 200 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 162 | 罗辉 | 一体化三格化粪池 | 300 | 180 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 163 | 吉生民 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 164 | 李茂林 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 165 | 李华 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 166 | 王荣和 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 167 | 王荣平 | 一体化三格化粪池 | 300 | 290 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 168 | 王荣华 | 一体化三格化粪池 | 490 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 169 | 王荣凡 | 一体化三格化粪池 | 600 | 200 | 210 | 1100 | 190 | 2300 | 2000 | 300 |
| 170 | 王荣斌 | 一体化三格化粪池 | 520 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 171 | 李秀英 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 172 | 张世文 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 173 | 安素珍 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 174 | 张世连 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 175 | 王荣中 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 176 | 张世荣 | 一体化三格化粪池 | 620 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2300 | 2000 | 300 |
| 177 | 李桃 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 178 | 王荣海 | 砖砌三格化粪池 | 330 | 170 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 179 | 张世财 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 180 | 王建华 | 一体化三格化粪池 | 570 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 181 | 杨车元 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 182 | 杨辉 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 183 | 杨成海 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 184 | 杨建 | 一体化三格化粪池 | 320 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 185 | 杨荣 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 186 | 杨成明 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 187 | 杨成兴 | 一体化三格化粪池 | 590 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 188 | 杨伟 | 一体化三格化粪池 | 310 | 220 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 189 | 杨成举 | 一体化三格化粪池 | 690 | 170 | 230 | 1100 | 210 | 2400 | 2000 | 400 |
| 190 | 杨应富 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 191 | 刘玉春 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 192 | 张素碧 | 一体化三格化粪池 | 320 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 193 | 杨波 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 194 | 杨成宪 | 一体化三格化粪池 | 320 | 190 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 195 | 杨体 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 196 | 杨玉辉 | 一体化三格化粪池 | 590 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 197 | 杨应湘 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 198 | 杨海军 | 一体化三格化粪池 | 300 | 290 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 199 | 杨丕军 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 200 | 杨成宝 | 一体化三格化粪池 | 300 | 210 | 190 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 201 | 杨成贵 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 202 | 杨丕斌 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 203 | 杨林书 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 204 | 杨丕金 | 一体化三格化粪池 | 570 | 210 | 190 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 205 | 杨成涛 | 一体化三格化粪池 | 680 | 190 | 220 | 1100 | 210 | 2400 | 2000 | 400 |
| 206 | 杨丕强 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 207 | 杨国华 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 208 | 杨沼荣 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 209 | 杨国庆 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 210 | 蒲泽双 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 211 | 蒋荣华 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 212 | 蒲泽纯 | 一体化三格化粪池 | 520 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 212 | 蒲泽杰 | 一体化三格化粪池 | 690 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2400 | 2000 | 400 |
| 213 | 蒲泽军 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 214 | 刘国华 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 215 | 蒋国荣 | 一体化三格化粪池 | 300 | 210 | 190 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 216 | 李通辉 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 217 | 李明 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 218 | 李铁 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 219 | 李枝兵 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 220 | 蒋中华 | 一体化三格化粪池 | 570 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 221 | 蒲恩武 | 一体化三格化粪池 | 490 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 222 | 蒲恩尧 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 223 | 李秀珍 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 224 | 李秀芳 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 225 | 吴兴根 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 226 | 吴兴国 | 一体化三格化粪池 | 320 | 200 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 227 | 周强 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 228 | 蒋中良 | 一体化三格化粪池 | 520 | 170 | 220 | 1100 | 230 | 2200 | 2000 | 200 |
| 229 | 蒋中国 | 一体化三格化粪池 | 580 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 230 | 李时成 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 231 | 吴亮 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 232 | 吴建春 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 233 | 李通全 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 234 | 李时国 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 235 | 李正 | 一体化三格化粪池 | 590 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 236 | 蒋秀娟 | 一体化三格化粪池 | 320 | 190 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 237 | 蒲恩德 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 238 | 蒲泽建 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 239 | 黄秀珍 | 一体化三格化粪池 | 580 | 220 | 210 | 1100 | 190 | 2300 | 2000 | 300 |
| 240 | 蒋中义 | 一体化三格化粪池 | 470 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 合计 | 240户 |  |  |  |  |  |  | 497900 | 480000 |  |