遂宁市蓬溪县

2019年吉祥镇涪山坝村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 吉祥镇涪山坝村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年吉祥镇涪山坝村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县吉祥镇涪山坝村实际，特编制形成了2019年涪山坝村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

涪山坝村位于吉祥镇镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底涪山坝村总农户数1006户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所42户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉祥镇涪山坝村 | 1006 | 822 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕822户，其中一体化三格化粪池792户，沼改厕0户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂30户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋476户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器679套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板582处，其中活动盖板规格0.5*0.8米。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3792口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年吉祥镇涪山坝村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资164.4万元,其中：中央改厕补助资金0万元，省级改厕补助资金164.4万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金0万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）26万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县吉祥镇涪古井湾村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案编号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 谭涌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐小兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄前林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭志华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐代贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭柱平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 谭建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐世元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭建全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚主华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 唐良建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙权 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李国华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张大双 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 杨家友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 肖正雄 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘光国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 唐春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐世华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 孔庆英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄长安 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李玉华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 500 | 200 | 1300 | 300 | 3100 | 2000 | 1100 |
|  | 李建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李大春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨守华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿路全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 瞿勇斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭太光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 杨家权 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭太全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周志勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨守明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚主军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 谭建山 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭建英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 罗安华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭祖英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李春林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭燕华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐艳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭光伟 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏周玉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光冬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李家秀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭俊浩 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓忠英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙保 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡桂芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭龙志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭兴明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光碧 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王召琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭龙康 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭坤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭杰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭忠成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光亮 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李仕芬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭光清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭建明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽莉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭光宇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光吉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光六 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭光兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭隆勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭金云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭六林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙福 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 席先泽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭昌守 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭金海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭春林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李传付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭昌文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭谋杰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭桂林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任凡英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙学 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭光明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭海龙 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 唐长香 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 郭光文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 王启毕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖秀蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭山林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈七淑 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 郭光平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙伟 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭虎 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1300 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 郭龙培 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光伍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 500 | 200 | 1300 | 300 | 3100 | 2000 | 1100 |
|  | 郭光均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 郭俊辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋从容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 席桂林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1300 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 郭柯 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何菊相 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭金茂 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓超 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐永安 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢洪均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 毛兴得 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光路 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨龙华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨天云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨忠兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 鲁仲云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭小凤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭银刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭晏林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李延明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 鲁小清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭志忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈安华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 余清超 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙吉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 罗庆华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈安文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋忠良 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光晏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙柏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李大户 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 鲁昌全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 雷明贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 鲁昌双 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢明忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李仕全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李仕贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光田 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐清林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光福 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙应 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 罗通华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙恩 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙地 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐科才 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭云光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭秀碧 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何先林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓正英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐清明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 罗通均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐科伯 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 熊华琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光碧 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光前 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李延国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐华珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵世成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 鲁昌贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨龙海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨建国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭庆华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙其 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵世友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 肖树珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭红梅 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨龙建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李建芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲秀芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈彬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李华文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄建国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋小兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭晓丽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘玉梅 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李勇军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢顺强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李红军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡海元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋大勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李伟 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 阳清华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李红云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄兴强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先怀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王小红 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王李华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 席春琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李其辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 聂素华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李珍银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李文富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓桂珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先泽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李春明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 苟中群 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽松 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先东 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先弟 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐远碧 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先吉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李明金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李红兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄维明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋志业 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋业春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭光华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李家珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄志勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋开和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张大富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄晓华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李珍友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄培 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李永强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才双 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈雪梅 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李小兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李龙哲 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李珍培 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄小平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋开明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄维平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡茂华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄维知 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋双全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄维富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐勇春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张大贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李龙金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄维建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先余 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李泽安 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李其林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐昌贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何先贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何先云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈永华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李晓军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李光建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先君 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶海燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶志虎 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李春华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李文武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶志华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李果 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李华清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶远贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李涛 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 徐思蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡克秀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶远金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶远华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李龙贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶远明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐忠华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍奎 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋明泉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋明忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍泉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李先武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福应 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙礼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶峻良 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶远全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘桂华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福信 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 腾俊 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 腾明付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍生 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈代华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍良 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈立平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福有 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭龙兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍松 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李建荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福泽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福权 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福知 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福学 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福吉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍满 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍芬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍书 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍泽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李福忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈代军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 叶志铃 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘金贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖春红 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖群珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖家林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大锡 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 康远碧 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖碧英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉甫 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘全杰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大奎 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大学 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘国群 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘春燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖晏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖俊 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉常 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖丽平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖青林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉茂 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖玉春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉田 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖庆富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖全林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖玉林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖建军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈健国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖青春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉勤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖永洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王启英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐小艳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖海容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 冉龙珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先玉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张兴双 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐秀银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王召书 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王启华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王俊 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王召武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王昭德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉六 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨太芬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖杰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何遵荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李连全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘光付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉山 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘光华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李家强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李春燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚昌平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈炳银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 毛家瑞 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄玉清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 毛家芝 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李洪林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李仁林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋卒 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王敏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 梁素英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘希友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋忠义 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中后 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉仕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉万 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨显伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德午 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋志刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德生 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 梁和平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中吉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 梁洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖松柏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中合 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中举 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘希斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中信 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中余 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘红光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉其 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中祥 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨菊 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋春芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘明华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中揩 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋农纲 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄兴同 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉双 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖大伟 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德顺 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋大军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘洪全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨小燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢顺利 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋芙蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王满文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚成林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐小维 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘朋 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲友全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张明福 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭建英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德金 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋昌华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚学伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘清秀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨兴泉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨兴平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王绍菊 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐光伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何勇军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢毅 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄一华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才学 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚奶光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚学祥 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚建程 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚向北 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 熊纪和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐功斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚学华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵世才 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚学清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚学宽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王作才 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王作成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才吉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 熊纪成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢才明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐光礼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张明建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐光建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢文洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张洪华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张明亮 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任家晏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任定国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张明光 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张明东 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨兴武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵维成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张洪军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德才 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张兴万 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何泽元 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐小龙 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢艳林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈芳琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 任家文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢素芬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚奶华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 赵维周 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐功华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓小红 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿祖章 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王作芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王德其 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲建清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志虎 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张程 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖建辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚绍辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨超 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨文学 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨文贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 包小燕 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚惠明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李应华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李尚文 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖桂华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘高群 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李安素 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李世群 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 聂平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨顺平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐志龙 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄燕春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王明跃 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 倪开均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李世龙 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 冉秋东 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 罗辉珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 邓群华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 姚绍军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢胜建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨全珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨守才 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 苏建华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 韩波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李建军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 韩清华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 韩光富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何秀华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 韩丽 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李仁贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈祥蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周文贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈祖琼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐小英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈秀清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 高显凤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 倪开勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 彭友华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 高显清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘德军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 彭坤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋碧友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李祖全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡剑平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡仕清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 倪开成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘亚萍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李尚武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈世英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 魏云珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡仕和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谭仕龙 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 韩光友 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李天高 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 瞿波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖雁军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖建平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖红 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先茂 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉波 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先柱 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉胜 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭群芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉雁 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖树辉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘素华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉祥 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何泽忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先知 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖小蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉容 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李菊珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先根 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先富 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖雁兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉连 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先忠 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉德 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉信 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉怀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖小林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先兴 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖炳全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先林 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先才 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先春 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王刚 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋贤强 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周桃园 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐福 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋大义 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐中付 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉学 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖国平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先志 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖连平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐秀英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先国 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐春华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖兴明 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 马光荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 汪建英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋中秀 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖平安 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨顺成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨顺全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖双全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 熊德芳 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨顺礼 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖志成 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖先俊 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋大和 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐中贵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉楷 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李绍平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋大全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨泽英 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐全兵 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐全军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐克均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 宋均 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李银 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉建 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐勇军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨勇 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 冉春华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王庆全 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王洪 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陶玉兰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖德生 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杜邦荣 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王庆华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 曾廷芬 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王鹏 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐春凤 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈世武 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王斌 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋碧珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王庆君 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉周 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王云 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭素兰 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨玉平 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李顺珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘春蓉 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王博 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王伦 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王庆海 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王忠华 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张素珍 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 吴建清 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖军 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈长碧 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 向玲 | 一体化三格式化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 林光英 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易中富 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 罗国英 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 肖令明 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘元树 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王永甫 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 田茂菊 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉海 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨林 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易远才 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢先明 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘秀 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭昌友 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲永春 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲志刚 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王培云 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王顺斌 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 郭春蓉 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐世云 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒲六英 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 向学文 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 廖辉福 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易中华 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨建平 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王庆平 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈仁华 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄益军 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 黄平 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 吴建平 | 接入城镇污水管网 | 1580 | 200 | 400 | 0 | 620 | 2800 | 2000 | 800 |
| 合计 |  |  | 680220 | 170200 | 170200 | 1030900 | 255880 | 2307400 | 1644000 | 663400 |