遂宁市蓬溪县

2019年文井镇分水岭村农村

“厕所革命”重点村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县文井镇分水岭村村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

蓬溪县文井镇分水岭村2019年度

农村“厕所革命”工作方案

为全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平总书记关于厕所革命的批示要求，有效推进农村“厕所革命”，补齐影响群众生活品质短板，结合村情实际，制定本工作方案。

一、总体思路

（一）工作目标。

新完成159户农村户用厕所改造，其中一体化三格化粪池157户，沼改厕2户。

（二）基本原则。

1.示范带动，整村推进。通过示范户的示范作用，引导群众主动改厕，以户为单元，实施整村稳步推进，整体规划设计，全面组织发动，持续稳定解决农村厕所问题。  
 2.村民主体，政府引导。注重发挥村民作为参与者、建设者和受益者的主体作用，尊重村民意愿，建立完善公众参与机制保障群众的决策权、参与权和监督权。

3.因地制宜，分类施策。根据各户域位置、布局形态规模、基础设施现状、生活文化传统、经济水平条件等因素，科学确定整治标准和推进方案，选择适合每户改厕技术模式，不搞“一刀切”。

4.突出重点，有序实施。按照先易后难，先试点后铺开的方式有序实施户用厕所改造工作。  
 二、改厕内容及标准

(一)建设标准。

无害化卫生厕所。厕屋结构完整，有墙有顶，清洁、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，安装具备有效降低粪便中生物性致病因子的三格化粪池卫生设施。

（二）改厕对象。未达到无害化处理的农村户用厕所，多年无人居住、3年内有搬迁计划的农户暂不实施改厕，不计入普及率计算基数。

(三)建设内容。无害化厕所主要推行新建一体化三格式化粪池方式。  
 (四)补助标准。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，具体户数以相关部门联合实际验收为准，其中要剔除2019年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等已改造完成且达标的户数。实行“乡镇指导、村为主体、包干使用、统筹补助”。

三、实施步骤

(一)摸底动员阶段(2019年2月-4月)

以村为单位，摸清摸准农户总数、农村无害化厕所户数、需改建农村无害化厕所户数等重要数据，实行“一户一策、建档立卡、逐个销号”。

(二)开展试点阶段(2019年4月-6月)

坚持试点先行，要选取部分家庭条件较好配合积极性高的农户先行先试，为面上推开做好技术准备。

(三)全面推进阶段(2019年8月-11月)

总结试点户建设经验基础上，8月全面启动农村改厕工作，9月底前完成任务75%以上，在11月底前全面完成改厕任务。

(四)检查验收阶段(2019年12月)

改厕结束后，由村两委进行初验，申请乡镇复核、县验收，由县财政局按程序进行拨付;群众自筹部分资金，由村组织群众自行与施工队结算。对改厕验收合格的给予奖补，不合格的限期整改验收后再予以奖补。

四、工作要求

（一）严格改厕流程。由农户提出申请，经村两委审核后由乡镇审批，县级备案，实施标准和工程内容由乡村跟农户共同规划确定。

（二）建好改厕档案。村建立农户改厕档案，先建档，后施工，销号档案中要有改造申请表和档案表，并配有改厕前后对比照片，做到全面、真实、准确。

五、广泛宣传发动。

充分利用广播电视、微信、横幅、宣传单等多种形式宣传，广泛开展村民动员大会，大力宣传农村改厕对改善农村人居环境、提高农民生活质量和健康水平的重要作用，最大限度调动广大群众的积极性、主动性、创造性，营造浓厚的农村改厕工作氛围。

文井镇分水岭村民委员会

2019年8月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **遂宁市蓬溪县文井镇分水岭村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕 模式 | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管、地漏管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王小勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王怀远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王飞 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 周光珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵开全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王武远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王和清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王德远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 罗泽明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 朱发元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王富远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王茂林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王茂春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王东远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王培远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王支润 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 罗泽林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 罗泽洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王支龙 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王支和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王毛远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王洪远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王万远 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵开明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵开荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵普琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵明章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 李素珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 李庆斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵普润 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘小秋 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘小全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵普洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵文章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵明英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵龙文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵凯文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵友文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵旭斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵旭军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 敬大芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵彪文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵凤文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵华文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵俊章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵建文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵武文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵塑章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵建章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵毛章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵茂成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵积树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵旭章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵应章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵德章 | 沼改厕 | 800 | 200 | 200 | 0 | 500 | 1700 | 1700 | 0 |
|  | 赵智章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 2700 | 2300 | 400 |
|  | 刘守英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵云章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵积怀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥伟 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 李学芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵正太 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥进 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵能先 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵正凯 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵正义 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 李道芳 | 沼改厕 | 800 | 200 | 200 | 0 | 500 | 1700 | 1700 | 0 |
|  | 张茂莲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵清成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 邱开春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵华章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 2700 | 2300 | 400 |
|  | 赵清章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵凯章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥马 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥彬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵旭 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵正君 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵培生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵俊森 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵怀松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵连和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥均 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵巧生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵富生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵华生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥彪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥毅 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵水生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵祥樟 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵张 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵洪森 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵华文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵洪文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵福章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵松文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵开富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 任文和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王文能 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王应琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵伟 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵汉成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵新文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王炳祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵开元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵松林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵明章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵树元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵华林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵春成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵林成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵正文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王莉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵开志 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 何小华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 胥晓华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 何平中 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 任光旭 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 段丕先 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 段成荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵玉章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵礼成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵润成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵守坤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵林章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵洪章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵子成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲淑秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 廖树生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵平章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵均章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵全章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵涛章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵茂清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵茂才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵茂林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 朱荣章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 朱荣海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 朱荣华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 朱小洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵辉文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 罗泽中 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵运洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵国成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 罗秀英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽浩 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵长坤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 庞秀琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵泽希 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 合计： | 157户 | 12.56万 | 3.14万 | 3.14万 | 15.5万 | 3.26万 | 37.6万 | 31.4万 | 6.2万 |