遂宁市蓬溪县

2019年常乐镇炮台村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县常乐镇炮台村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年常乐镇炮台村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县常乐镇炮台村实际，特编制形成了2019年炮台村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

炮台村位于常乐镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底炮台村总农户数288户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造、接入污水管网等项目的实施，改造农村卫生厕所80户，其中无害化卫生厕所80户，无害化卫生厕所普及率达到27%，常年外出12户。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常乐镇炮台村 | 288 | 196 | 80 | 27 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到95%以上。完成新（改）建无害化厕所厕196户，其中一体化三格化粪池196户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋145户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器145套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板186处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3186口；沼改厕10户。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年常乐镇炮台村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资46.45万元,其中：中央改厕补助资金26.8475万元，省级改厕补助资金1.6725万元，县财政资金10.68万元，社会资金（含农户自筹）7.25万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县常乐镇炮台村村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 常乐镇拱市村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 秦道胜 | 无害化卫生厕所 | 580 | 350 | 300 | 1100 | 400 | 2730 | 2300 | 430 |
|  | 黎泽新 | 无害化卫生厕所 | 500 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2550 | 2100 | 450 |
|  | 何沛珍 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1000 | 430 | 2730 | 2320 | 410 |
|  | 何泽尧 | 无害化卫生厕所 | 630 | 350 | 450 | 1000 | 380 | 2810 | 2340 | 470 |
|  | 何淑银 | 沼改厕 | 720 | 280 | 0 | 0 | 400 | 1400 | 1120 | 280 |
|  | 周朝建 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2630 | 2290 | 340 |
|  | 陈学玉 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 300 | 1000 | 410 | 2690 | 2260 | 430 |
|  | 胡延宇 | 无害化卫生厕所 | 590 | 350 | 300 | 1050 | 370 | 2660 | 2260 | 400 |
|  | 胡林茂 | 无害化卫生厕所 | 600 | 330 | 300 | 1100 | 380 | 2710 | 2390 | 320 |
|  | 陈佳 | 沼改厕 | 620 | 340 | 0 | 0 | 400 | 1360 | 1100 | 260 |
|  | 邓益友 | 无害化卫生厕所 | 650 | 290 | 300 | 1000 | 400 | 2640 | 2300 | 340 |
|  | 周朝华 | 无害化卫生厕所 | 720 | 310 | 300 | 1050 | 400 | 2780 | 1390 | 1390 |
|  | 陈素荣 | 无害化卫生厕所 | 620 | 300 | 300 | 1000 | 390 | 2610 | 2310 | 300 |
|  | 杨荣林 | 无害化卫生厕所 | 710 | 290 | 300 | 950 | 400 | 2650 | 2350 | 300 |
|  | 王世俊 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 390 | 1690 | 1400 | 290 |
|  | 蒋才荣 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 黎泽蓉 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2750 | 2300 | 450 |
|  | 李清 | 无害化卫生厕所 | 650 | 320 | 300 | 1050 | 400 | 2720 | 2300 | 420 |
|  | 李发贵 | 无害化卫生厕所 | 660 | 300 | 300 | 1100 | 380 | 2740 | 2200 | 540 |
|  | 付龙祥 | 无害化卫生厕所 | 650 | 310 | 300 | 900 | 400 | 2560 | 2100 | 460 |
|  | 黎德全 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1050 | 400 | 2750 | 2200 | 550 |
|  | 黄华蓉 | 沼改厕 | 620 | 330 | 0 | 0 | 420 | 1370 | 1100 | 270 |
|  | 曾兰秀 | 无害化卫生厕所 | 600 | 320 | 300 | 1000 | 400 | 2620 | 2150 | 470 |
|  | 谢辉 | 无害化卫生厕所 | 650 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2630 | 2150 | 480 |
|  | 奉武才 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 420 | 1820 | 1500 | 320 |
|  | 李智 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1050 | 410 | 2660 | 2300 | 360 |
|  | 王茂林 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 280 | 1100 | 420 | 2780 | 2400 | 380 |
|  | 刘晓艳 | 无害化卫生厕所 | 700 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 2700 | 2400 | 300 |
|  | 黄登亮 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 260 | 1050 | 420 | 2630 | 2330 | 300 |
|  | 刘海清 | 无害化卫生厕所 | 680 | 340 | 260 | 1050 | 400 | 2730 | 2300 | 430 |
|  | 刘明 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1400 | 300 |
|  | 周仁金 | 无害化卫生厕所 | 700 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2680 | 2340 | 340 |
|  | 刘军 | 无害化卫生厕所 | 650 | 330 | 300 | 1000 | 400 | 2680 | 2380 | 300 |
|  | 龚明莲 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1400 | 350 |
|  | 黄正宣 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1450 | 300 |
|  | 黄正齐 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 2680 | 2380 | 300 |
|  | 奉武桃 | 无害化卫生厕所 | 650 | 280 | 300 | 1100 | 420 | 2750 | 2350 | 400 |
|  | 何长江 | 无害化卫生厕所 | 680 | 250 | 300 | 1100 | 400 | 2730 | 2360 | 370 |
|  | 吴胜芳 | 无害化卫生厕所 | 600 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2580 | 2200 | 380 |
|  | 黄厚生 | 无害化卫生厕所 | 640 | 260 | 300 | 1000 | 420 | 2620 | 2350 | 270 |
|  | 杨诗英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 350 | 1650 | 1350 | 300 |
|  | 黄传华 | 无害化卫生厕所 | 680 | 280 | 300 | 1050 | 410 | 2720 | 2400 | 320 |
|  | 杨世华 | 无害化卫生厕所 | 640 | 260 | 300 | 1100 | 400 | 2700 | 2390 | 310 |
|  | 杨世英 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 2650 | 2350 | 300 |
|  | 杨平贵 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 2600 | 2300 | 300 |
|  | 杨万林 | 无害化卫生厕所 | 630 | 340 | 300 | 1050 | 420 | 2740 | 2400 | 340 |
|  | 唐明烈 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 410 | 1710 | 1410 | 300 |
|  | 唐其英 | 无害化卫生厕所 | 700 | 220 | 300 | 1100 | 450 | 2770 | 2390 | 380 |
|  | 吴发德 | 无害化卫生厕所 | 650 | 280 | 300 | 1000 | 360 | 2590 | 2200 | 390 |
|  | 李明英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 450 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 李远松 | 无害化卫生厕所 | 600 | 310 | 300 | 1000 | 430 | 2640 | 2300 | 340 |
|  | 陈思良 | 无害化卫生厕所 | 680 | 280 | 300 | 1050 | 410 | 2720 | 2300 | 420 |
|  | 陈莉 | 沼改厕 | 600 | 300 | 0 | 0 | 400 | 1300 | 1000 | 300 |
|  | 陈绍权 | 无害化卫生厕所 | 680 | 280 | 300 | 1050 | 410 | 2720 | 2290 | 430 |
|  | 陈占强 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1500 | 200 |
|  | 何昭会 | 无害化卫生厕所 | 580 | 250 | 300 | 1100 | 400 | 2630 | 2200 | 430 |
|  | 王荣刚 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1490 | 210 |
|  | 夏碧蓉 | 无害化卫生厕所 | 640 | 230 | 300 | 1000 | 410 | 2580 | 2100 | 480 |
|  | 李庆淑 | 无害化卫生厕所 | 650 | 280 | 300 | 1000 | 360 | 2590 | 2100 | 490 |
|  | 袁清亮 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2630 | 2200 | 430 |
|  | 陈占和 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2700 | 2300 | 400 |
|  | 王荣明 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1450 | 250 |
|  | 王荣龙 | 无害化卫生厕所 | 710 | 300 | 300 | 950 | 400 | 2660 | 2200 | 460 |
|  | 黄立会 | 无害化卫生厕所 | 680 | 310 | 300 | 1000 | 390 | 2680 | 2200 | 480 |
|  | 李斌 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1050 | 400 | 2650 | 2200 | 450 |
|  | 陈明华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 30 | 1050 | 400 | 1480 | 1130 | 350 |
|  | 刘素林 | 无害化卫生厕所 | 650 | 310 | 300 | 1000 | 400 | 2660 | 2240 | 420 |
|  | 徐志香 | 沼改厕 | 620 | 330 | 0 | 0 | 420 | 1370 | 1130 | 240 |
|  | 周果 | 无害化卫生厕所 | 630 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2610 | 2290 | 320 |
|  | 周亮 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2630 | 2280 | 350 |
|  | 周兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 380 | 1780 | 1400 | 380 |
|  | 陈小兰 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1100 | 420 | 2770 | 2400 | 370 |
|  | 袁清志 | 无害化卫生厕所 | 650 | 290 | 300 | 1000 | 400 | 2640 | 2300 | 340 |
|  | 袁亮 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1460 | 290 |
|  | 王云华 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1100 | 420 | 2820 | 2450 | 370 |
|  | 陈明翠 | 无害化卫生厕所 | 650 | 310 | 300 | 900 | 400 | 2560 | 2200 | 360 |
|  | 胡体 | 无害化卫生厕所 | 650 | 310 | 300 | 1000 | 400 | 2660 | 2230 | 430 |
|  | 陈祈富 | 无害化卫生厕所 | 600 | 320 | 300 | 1000 | 400 | 2620 | 2230 | 390 |
|  | 袁拥军 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 380 | 1680 | 1300 | 380 |
|  | 唐玉萍 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1000 | 430 | 2730 | 2400 | 330 |
|  | 刘素兵 | 无害化卫生厕所 | 650 | 310 | 300 | 1000 | 400 | 2660 | 2300 | 360 |
|  | 李庆彩 | 无害化卫生厕所 | 660 | 300 | 300 | 1100 | 380 | 2740 | 2350 | 390 |
|  | 全洪秀 | 无害化卫生厕所 | 620 | 300 | 300 | 1000 | 390 | 2610 | 2300 | 310 |
|  | 陈瞻奎 | 沼改厕 | 680 | 300 | 0 | 0 | 410 | 1390 | 1090 | 300 |
|  | 陈中亮 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1100 | 390 | 2740 | 2400 | 340 |
|  | 周正银 | 无害化卫生厕所 | 660 | 300 | 300 | 1100 | 380 | 2740 | 2400 | 340 |
|  | 周林 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 300 | 1000 | 410 | 2690 | 2350 | 340 |
|  | 胡松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 980 | 400 | 1680 | 1320 | 360 |
|  | 银从春 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1500 | 200 |
|  | 陈明芳 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 陈占瑞 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 380 | 1680 | 1480 | 200 |
|  | 何泽华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 420 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 银从兵 | 无害化卫生厕所 | 650 | 380 | 300 | 1100 | 420 | 2850 | 2400 | 450 |
|  | 李兴华 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 300 | 1100 | 400 | 2900 | 2540 | 360 |
|  | 何泽书 | 无害化卫生厕所 | 680 | 380 | 360 | 1000 | 430 | 2850 | 2400 | 450 |
|  | 陈立松 | 无害化卫生厕所 | 650 | 400 | 300 | 1100 | 450 | 2900 | 2540 | 360 |
|  | 陈立军 | 无害化卫生厕所 | 600 | 250 | 300 | 1100 | 450 | 2700 | 2350 | 350 |
|  | 陈思雄 | 无害化卫生厕所 | 580 | 350 | 300 | 1100 | 400 | 2730 | 2350 | 380 |
|  | 王德林 | 无害化卫生厕所 | 550 | 260 | 300 | 1000 | 450 | 2560 | 2200 | 360 |
|  | 袁强 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1480 | 220 |
|  | 王德华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1100 | 450 | 1830 | 1580 | 250 |
|  | 李燕 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 400 | 1650 | 1300 | 350 |
|  | 陈绍权 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 300 | 1000 | 400 | 2780 | 2400 | 380 |
|  | 陈红旗 | 无害化卫生厕所 | 650 | 380 | 300 | 1100 | 420 | 2850 | 2480 | 370 |
|  | 袁官清 | 无害化卫生厕所 | 500 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2550 | 2200 | 350 |
|  | 杨裕华 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 300 | 1100 | 400 | 2830 | 2450 | 380 |
|  | 陈江涛 | 沼改厕 | 700 | 350 | 0 | 0 | 400 | 1450 | 1100 | 350 |
|  | 唐志强 | 沼改厕 | 650 | 350 | 0 | 0 | 430 | 1430 | 1120 | 310 |
|  | 陈明建 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1100 | 400 | 2700 | 2350 | 350 |
|  | 陈裴鑫 | 无害化卫生厕所 | 640 | 330 | 300 | 1000 | 430 | 2700 | 2350 | 350 |
|  | 袁小林 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 280 | 1100 | 400 | 2780 | 2350 | 430 |
|  | 袁勇 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 430 | 1730 | 1400 | 330 |
|  | 黄维善 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 400 | 1800 | 1550 | 250 |
|  | 黄龙 | 无害化卫生厕所 | 650 | 400 | 300 | 1100 | 450 | 2900 | 2540 | 360 |
|  | 胡绍均 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1490 | 210 |
|  | 王德清 | 无害化卫生厕所 | 650 | 450 | 300 | 1050 | 400 | 2850 | 2460 | 390 |
|  | 王德新 | 无害化卫生厕所 | 680 | 440 | 260 | 1050 | 420 | 2850 | 2460 | 390 |
|  | 陈显正 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1050 | 410 | 2660 | 2230 | 430 |
|  | 陈平 | 无害化卫生厕所 | 680 | 440 | 300 | 1050 | 400 | 2870 | 2420 | 450 |
|  | 陈显奎 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 280 | 1000 | 400 | 2630 | 2200 | 430 |
|  | 陈述 | 无害化卫生厕所 | 650 | 380 | 260 | 1000 | 400 | 2690 | 2230 | 460 |
|  | 胡年堂 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 250 | 1000 | 400 | 2730 | 2260 | 470 |
|  | 何清杰 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1050 | 410 | 1740 | 1500 | 240 |
|  | 李正全 | 无害化卫生厕所 | 700 | 420 | 300 | 1100 | 450 | 2970 | 2560 | 410 |
|  | 康年会 | 沼改厕 | 700 | 410 | 0 | 0 | 450 | 1560 | 1260 | 300 |
|  | 康年翠 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 400 | 1800 | 1560 | 240 |
|  | 康年辉 | 无害化卫生厕所 | 600 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2580 | 2200 | 380 |
|  | 陈清元 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 420 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 王泽贵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1030 | 430 | 1760 | 1500 | 260 |
|  | 王和平 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 420 | 1820 | 1540 | 280 |
|  | 蒲仁富 | 无害化卫生厕所 | 620 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 邓素华 | 无害化卫生厕所 | 670 | 300 | 300 | 1000 | 420 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 何德斌 | 无害化卫生厕所 | 600 | 250 | 300 | 1100 | 420 | 2670 | 2200 | 470 |
|  | 周朝阳 | 无害化卫生厕所 | 630 | 30 | 300 | 1020 | 400 | 2380 | 2080 | 300 |
|  | 李正华 | 无害化卫生厕所 | 690 | 290 | 300 | 1040 | 400 | 2720 | 2300 | 420 |
|  | 蒋荣洪 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 2600 | 2210 | 390 |
|  | 胡绍兵 | 无害化卫生厕所 | 650 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2630 | 2220 | 410 |
|  | 胡绍益 | 沼改厕 | 680 | 280 | 0 | 0 | 350 | 1310 | 1100 | 210 |
|  | 唐光洪 | 无害化卫生厕所 | 680 | 290 | 300 | 1000 | 360 | 2630 | 2210 | 420 |
|  | 唐光辉 | 无害化卫生厕所 | 600 | 290 | 300 | 1000 | 400 | 2590 | 2190 | 400 |
|  | 何淑华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 400 | 1800 | 1590 | 210 |
|  | 何江 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1490 | 210 |
|  | 康年均 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 2650 | 2150 | 500 |
|  | 唐光荣 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 420 | 1720 | 1450 | 270 |
|  | 何志德 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1450 | 250 |
|  | 何礼 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 400 | 1800 | 1500 | 300 |
|  | 何淑建 | 无害化卫生厕所 | 660 | 280 | 300 | 1000 | 380 | 2620 | 2150 | 470 |
|  | 何波 | 无害化卫生厕所 | 610 | 300 | 300 | 1000 | 420 | 2630 | 2190 | 440 |
|  | 何淑友 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 260 | 1000 | 430 | 2590 | 2100 | 490 |
|  | 李光松 | 无害化卫生厕所 | 660 | 280 | 300 | 1000 | 400 | 2640 | 2150 | 490 |
|  | 何平 | 无害化卫生厕所 | 630 | 340 | 300 | 1050 | 420 | 2740 | 2300 | 440 |
|  | 何淑润 | 无害化卫生厕所 | 650 | 280 | 300 | 1100 | 420 | 2750 | 2200 | 550 |
|  | 陈显明 | 无害化卫生厕所 | 650 | 320 | 300 | 1000 | 420 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 陈显福 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1000 | 410 | 1670 | 1380 | 290 |
|  | 陈显斌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1050 | 400 | 1730 | 1400 | 330 |
|  | 李正祥 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 430 | 1730 | 1450 | 280 |
|  | 胡年新 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 康歌洪 | 无害化卫生厕所 | 600 | 280 | 300 | 1000 | 420 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 康波 | 无害化卫生厕所 | 720 | 280 | 300 | 980 | 400 | 2680 | 2250 | 430 |
|  | 涂正芳 | 无害化卫生厕所 | 590 | 350 | 300 | 1050 | 370 | 2660 | 2250 | 410 |
|  | 肖顺荣 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1450 | 250 |
|  | 谭诚 | 无害化卫生厕所 | 620 | 300 | 300 | 1000 | 390 | 2610 | 2210 | 400 |
|  | 全学芬 | 无害化卫生厕所 | 650 | 320 | 300 | 1050 | 400 | 2720 | 2260 | 460 |
|  | 何晓波 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1000 | 410 | 2610 | 1010 | 1600 |
|  | 谭建国 | 无害化卫生厕所 | 620 | 330 | 300 | 1000 | 420 | 2670 | 2250 | 420 |
|  | 陈显玉 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2750 | 2250 | 500 |
|  | 何泽刚 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 300 | 1000 | 410 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 黄一平 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1050 | 400 | 2650 | 2200 | 450 |
|  | 黄斌 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1100 | 420 | 2770 | 2260 | 510 |
|  | 李文忠 | 无害化卫生厕所 | 650 | 290 | 300 | 1050 | 400 | 2690 | 2260 | 430 |
|  | 李文华 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2700 | 2250 | 450 |
|  | 黄立忠 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 380 | 1780 | 1500 | 280 |
|  | 黄云森 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 380 | 1780 | 1500 | 280 |
|  | 岳光莲 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1490 | 210 |
|  | 黄敦润 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1490 | 260 |
|  | 李家贵 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1050 | 400 | 2700 | 2380 | 320 |
|  | 黄新明 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2630 | 2230 | 400 |
|  | 黄敦华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 950 | 400 | 1650 | 1350 | 300 |
|  | 黄利新 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 300 | 1000 | 400 | 2700 | 2230 | 470 |
|  | 甄臣军 | 无害化卫生厕所 | 720 | 290 | 300 | 1000 | 380 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 甄臣忠 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 400 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 甄吉华 | 无害化卫生厕所 | 620 | 330 | 300 | 1000 | 420 | 2670 | 2300 | 370 |
|  | 陈明坤 | 无害化卫生厕所 | 680 | 310 | 300 | 1000 | 390 | 2680 | 2300 | 380 |
|  | 蒋永芳 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1450 | 250 |
|  | 肖坤全 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 400 | 1700 | 1450 | 250 |
|  | 肖坤华 | 无害化卫生厕所 | 710 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2690 | 2300 | 390 |
|  | 曹中秀 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1050 | 400 | 2650 | 2300 | 350 |
|  | 李伟 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1050 | 380 | 2630 | 2300 | 330 |
|  | 李涛 | 无害化卫生厕所 | 620 | 330 | 300 | 1000 | 420 | 2670 | 2300 | 370 |
|  | 奉木林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 370 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 奉林 | 无害化卫生厕所 | 630 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2610 | 2300 | 310 |
|  | 奉武贵 | 无害化卫生厕所 | 680 | 310 | 300 | 1000 | 390 | 2680 | 2230 | 450 |
|  | 吴明清 | 无害化卫生厕所 | 620 | 330 | 300 | 1000 | 420 | 2670 | 2350 | 320 |
|  | 汤山军 | 无害化卫生厕所 | 650 | 290 | 300 | 1000 | 400 | 2640 | 2340 | 300 |
|  | 吴明德 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 2630 | 2330 | 300 |
|  | 奉武成 | 无害化卫生厕所 | 620 | 300 | 300 | 1000 | 390 | 2610 | 2200 | 410 |
| 合计 |  |  | 93440 | 45450 | 55280 | 191300 | 79050 | 464520 | 392000 | 72520 |