遂宁市蓬溪县

2019年红江镇康一村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 红江镇康一村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年红江镇康一村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县红江镇康一村实际，特编制形成了2019年康一村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

康一村位于红江镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底康一村总农户数332户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所6户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红江镇康一村 | 332 | 272 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%（注：乡村振兴示范村、培育村为100%）以上。完成新（改）建无害化厕所厕272户，其中一体化三格化粪池72户，沼改厕0户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂200户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋117户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器272套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板272处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m372口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口;安装200户接入场镇农户污水管网。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年红江镇康一村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资60.676万元,其中：中央改厕补助资金35.75万元，省级改厕补助资金0万元，市级改厕补助资金14.99万元，县财政资金3.66万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）6.276万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（二）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（三）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在镇上的领导下，成立以任俊和村支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件:遂宁市蓬溪县红江镇康一村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县红江镇康一村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110）接入污水管网 |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
| SNPX000001 | 庞贤树 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000002 | 李顺和 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000003 | 李顺春 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000004 | 林秀兰 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000005 | 胡春林 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000006 | 朱云富 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000007 | 朱仕华 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000008 | 朱仕全 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000009 | 康贵秀 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000010 | 彭洪军 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000011 | 彭俊 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000012 | 余海秀 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000013 | 王本方 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000014 | 罗清和 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000015 | 罗思权 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000016 | 胡廷元 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000017 | 陈伦芳 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000018 | 林应德 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000019 | 陈俊兴 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000020 | 许树 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000021 | 郭全 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000022 | 廖长芬 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000023 | 任立艳 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000024 | 仁立勤 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000025 | 彭兴德 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000026 | 彭纲 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000027 | 彭志双 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000028 | 彭兴富 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000029 | 彭兴林 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000030 | 彭志户 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000031 | 胡廷银 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000032 | 何培昌 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000033 | 李桂英 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000034 | 彭科洪 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000035 | 彭科见 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000036 | 彭哲清 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000037 | 彭兴元 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000038 | 杨中国 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000039 | 杨金 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000040 | 田先户 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000041 | 杨顺成 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000042 | 田均 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000043 | 田林 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000044 | 康林清 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000045 | 廖中华 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000046 | 康健康 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000047 | 康小兵 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000048 | 康天建 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000049 | 康天明 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000050 | 康杰明 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000051 | 孟秀云 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000052 | 郭晓玲 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000053 | 甘富业 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000054 | 甘崇然 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000055 | 彭素清 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000056 | 康天云 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000057 | 程必忠 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000058 | 何荣清 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000059 | 何荣开 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000060 | 童万华 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000061 | 彭仁华 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000062 | 秦仕秀 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000063 | 何小丽 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000064 | 甘锦圩 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000065 | 甘启国 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000066 | 甘太平 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000067 | 甘启万 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000068 | 甘华军 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000069 | 陈帮秀 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000070 | 甘启仁 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000071 | 甘绪明 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000072 | 甘绪茂 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000073 | 甘绪春 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000074 | 甘启双 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000075 | 李永珍 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000076 | 甘启福 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000077 | 甘启良 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000078 | 甘春艳 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000079 | 甘林 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000080 | 甘小芳 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000081 | 甘启元 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000082 | 甘刚 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000083 | 甘强 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000084 | 魏长青 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000085 | 魏波 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000086 | 魏良 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000087 | 甘启超 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000088 | 甘启平 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000089 | 甘兴绪 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000090 | 甘绪春 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000091 | 甘启义 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000092 | 甘凤 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000093 | 甘琼华 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000094 | 甘胜 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000095 | 甘小容 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1350 | 1950 | 1950 |  |
| SNPX000096 | 霍仕松 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1350 | 1960 | 1960 |  |
| SNPX000097 | 甘才业 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1350 | 1940 | 1940 |  |
| SNPX000098 | 甘国业 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1350 | 2650 | 2120 | 530 |
| SNPX000099 | 甘启会 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1350 | 2660 | 2128 | 532 |
| SNPX000100 | 甘俊文 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1350 | 1940 | 1940 |  |
| SNPX000101 | 甘启春 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1350 | 1950 | 1950 |  |
| SNPX000102 | 甘启建 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1350 | 1960 | 1960 |  |
| SNPX000103 | 郭志英 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1350 | 1940 | 1940 |  |
| SNPX000104 | 何荣洪 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1350 | 1950 | 1950 |  |
| SNPX000105 | 何荣东 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1350 | 1960 | 1960 |  |
| SNPX000106 | 甘云茂 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1350 | 1940 | 1940 |  |
| SNPX000107 | 廖长树 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1350 | 2650 | 2120 | 530 |
| SNPX000108 | 彭哲顺 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1350 | 2660 | 2128 | 532 |
| SNPX000109 | 彭云 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1350 | 2640 | 2112 | 528 |
| SNPX000110 | 何武绪 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1350 | 1950 | 1950 |  |
| SNPX000111 | 廖素蓉 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1350 | 2660 | 2128 | 532 |
| SNPX000112 | 陈素云 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1350 | 1940 | 1940 |  |
| SNPX000113 | 唐华 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000114 | 唐浩钟 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000115 | 何进昌 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000116 | 杜春华 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000117 | 何云峰 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000118 | 甘明秀 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000119 | 赵霞 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000120 | 廖长富 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000121 | 廖永贞 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000122 | 王志贤 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000123 | 严俊贤 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000124 | 唐小蓉 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000125 | 肖英 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000126 | 廖春茂 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000127 | 李仕明 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000128 | 康天国 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000129 | 曹文荣 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000130 | 冉体云 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000131 | 康天全 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000132 | 华伟 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000133 | 廖长碧 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000134 | 冉茂金 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000135 | 杨泽蓉 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000136 | 赵春清 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000137 | 周军 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000138 | 仲海燕 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000139 | 何怀华 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000140 | 何小兵 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000141 | 何云志 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000142 | 冉茂均 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000143 | 冉茂德 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000144 | 冉茂锡 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000145 | 廖长平 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000146 | 廖永江 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000147 | 刘福寿 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000148 | 刘生全 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000149 | 陈一林 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000150 | 陈一全 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000151 | 余素珍 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000152 | 廖永培 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000153 | 廖唐 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000154 | 甘建明 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000155 | 李华英 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000156 | 黄程 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000157 | 尹兴林 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000158 | 尹兴全 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000159 | 尹兴华 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000160 | 尹兴平 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000161 | 李向芳 | 污水管网 | 700 | 350 | 250 |  | 1300 | 2600 | 2080 | 520 |
| SNPX000162 | 冉茂康 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000163 | 廖均 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000164 | 康天洪 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000165 | 武天隆 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000166 | 张仁贞 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000167 | 廖长珍 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000168 | 尹兴国 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000169 | 尹顺富 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000170 | 刘福康 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000171 | 刘福全 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000172 | 陈一华 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000173 | 钟先秀 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000174 | 廖长兵 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000175 | 康天伦 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000176 | 郭正红 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000177 | 康柏清 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000178 | 康一云 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000179 | 何云平 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000180 | 何文兵 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000181 | 冉建康 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000182 | 冉茂兵 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000183 | 何向阳 | 污水管网 | 700 | 350 | 260 |  | 1300 | 2610 | 2088 | 522 |
| SNPX000184 | 何世云 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000185 | 康天钊 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000186 | 康天勇 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000187 | 胥兴华 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000188 | 郭祚秀 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000189 | 杜小玲 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000190 | 郭全晏 | 污水管网 | 700 | 350 | 240 |  | 1300 | 2590 | 2072 | 518 |
| SNPX000191 | 李兵 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000192 | 郭祖军 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000193 | 甘从明 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000194 | 甘从金 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000195 | 谭太秀 | 污水管网 |  | 350 | 260 |  | 1300 | 1910 | 1910 |  |
| SNPX000196 | 龙文广 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000197 | 龙文碧 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000198 | 甘业太 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000199 | 张永清 | 污水管网 |  | 350 | 240 |  | 1300 | 1890 | 1890 |  |
| SNPX000200 | 李素清 | 污水管网 |  | 350 | 250 |  | 1300 | 1900 | 1900 |  |
| SNPX000201 | 康一霞 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000202 | 甘大文 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000203 | 甘大安 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000204 | 周朝清 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000205 | 甘大和 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000206 | 余海兵 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2100 | 600 |
| SNPX000207 | 罗勤贞 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2110 | 600 |
| SNPX000208 | 罗建 | 玻璃钢 |  | 350 | 240 | 1200 | 200 | 1990 | 1990 |  |
| SNPX000209 | 马皮秀 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000210 | 余海全 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000211 | 余绍全 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000212 | 余远全 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000213 | 黄建琼 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000214 | 李兴平 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000215 | 漆春艳 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000216 | 陈仕全 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000217 | 陈华 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000218 | 陈正强 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000219 | 杨菊珍 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000220 | 周国群 | 玻璃钢 |  | 350 | 240 | 1200 | 200 | 1990 | 1990 |  |
| SNPX000221 | 何仕群 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000222 | 李兴贵 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000223 | 文献华 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000224 | 李蓉 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000225 | 郭仕荣 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000226 | 周朝付 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000227 | 周朝福 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000228 | 周朝春 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000229 | 周朝金 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000230 | 余永全 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000231 | 余德洲 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000232 | 甘启贞 | 玻璃钢 |  | 350 | 240 | 1200 | 200 | 1990 | 1990 |  |
| SNPX000233 | 胡天英 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000234 | 吴海宝 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000235 | 余和平 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000236 | 何秀琼 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000237 | 杨兴成 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000238 | 余海林 | 玻璃钢 |  | 350 | 240 | 1200 | 200 | 1990 | 1990 |  |
| SNPX000239 | 余德由 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000240 | 吴毕春 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000241 | 吴立林 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000242 | 唐立秀 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000243 | 罗勤凤 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000244 | 甘锡业 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000245 | 余仕全 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000246 | 余仕太 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000247 | 吴云华 | 玻璃钢 |  | 350 | 240 | 1200 | 200 | 1990 | 1990 |  |
| SNPX000248 | 杨奎 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000249 | 杨海洲 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000250 | 郭孝付 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2152 | 538 |
| SNPX000251 | 蒋青淑 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2160 | 540 |
| SNPX000252 | 黄珍荣 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2168 | 542 |
| SNPX000253 | 黄珍奎 | 玻璃钢 |  | 350 | 240 | 1200 | 200 | 1990 | 1990 |  |
| SNPX000254 | 邓元华 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000255 | 邓元清 | 玻璃钢 |  | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2010 | 2010 |  |
| SNPX000256 | 甘启群 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2090 | 600 |
| SNPX000257 | 邓元兵 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000258 | 邓元春 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2158 | 552 |
| SNPX000259 | 向华群 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2090 | 600 |
| SNPX000260 | 陈果 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2100 | 600 |
| SNPX000261 | 陈洪彬 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2160 | 550 |
| SNPX000262 | 谢荣龙 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2140 | 550 |
| SNPX000263 | 谢利兵 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000264 | 谢荣兴 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2710 | 2110 | 600 |
| SNPX000265 | 甘汉业 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2090 | 600 |
| SNPX000266 | 甘从波 | 玻璃钢 |  | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| SNPX000267 | 蒋小兵 | 玻璃钢 |  | 350 | 260 | 1200 | 200 | 2010 | 2010 |  |
| SNPX000268 | 蒋小青 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 240 | 1200 | 200 | 2690 | 2090 | 600 |
| SNPX000269 | 陈兴碧 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2100 | 600 |
| SNPX000270 | 谢江勇 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2100 | 600 |
| SNPX000271 | 杨中全 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2100 | 600 |
| SNPX000272 | 吴立贞 | 玻璃钢 | 700 | 350 | 250 | 1200 | 200 | 2700 | 2100 | 600 |
| 合计 |  |  | 81900 | 95200 | 67960 | 86400 | 275300 | 606760 | 544000 | 62760 |