遂宁市蓬溪县

2019年明月镇三叉河村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县明月镇三叉河村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年明月镇三叉河村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县明月镇三叉河村实际，特编制形成了2019年三叉河村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

三叉河村当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数631户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所121户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇三叉河村 | 631 | 515 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕515户，其中一体化三格化粪池515户，沼改厕0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋459户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器459套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板515处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3515口;

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年明月镇三叉河村农村“厕所革命”示范村建设项目计划总投资129.397万元,其中：中央改厕补助资金45万元，市级改厕补助资金31.6万元，县级改厕补助资金26.4万元，社会资金（含农户自筹）26.397万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县明月镇三叉河村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 邓益华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益超 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓堂修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益毛 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 朱义华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 付琼珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓尚润 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓桃修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓荣修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 王荣玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李长芝 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓洪军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓永修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓根修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓斌修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓纯修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓宽修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓长修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓成修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓洪修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓尚生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓火修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓太修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓国修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓胜修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓培修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓良修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓尚永 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 陈秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿蒋刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿琼珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光汉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿祖荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明仁 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿爱民 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明烈 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿清华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光芬 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 瞿四川 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光益 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿荣华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明有 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明前 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 瞿小冬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿祖平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明斗 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹辉明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹安银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明太 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光宣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿永祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹辉培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光跃 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何茂荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何金华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春容 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐素珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何友才 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何燕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先玖 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何国庆 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何鸣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先阳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何忠 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 谌世春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何小明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何长清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春容 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何有元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪陆 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何燕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘文荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何明福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何海江 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先礼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何海清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先统 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何双全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨朝玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先陆 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨素芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何有元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何北京 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 郭定群 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋洪秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何绪安 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先和 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先志 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪汉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何炳全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先炳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏红军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何华乔 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何毅 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李伙林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李仁浩 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李和东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨大鸿 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 朱琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪礼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李建均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安宁 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨贤伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安康 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤康 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹启菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何自然 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐桂珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪容 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何继光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何永红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何治英 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何青松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何 行 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安忠 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李家荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 黎建国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓一波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏维良 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐志华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓益文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏有华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 廖华家 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨贤蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐治国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐志军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐志海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐志玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐凌霞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐长炳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐长平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐长伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐志德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曾统英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓木修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何秀青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐晓红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐志友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邱成芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒙桂芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐云尧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨招秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何君 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐太平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐可兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐志财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐长海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐长甜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏有均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 黎泽有 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 黎德清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓金修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐长和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐长六 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘泽兰 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏维元 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏正林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘文军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏正柏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏维常 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏维玖 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏小军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏才金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大通 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏加兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏树光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏红兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓银华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 庄光军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大鑫 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 贺崇贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正志 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 庄维烈 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏维楷 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘正贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘正富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正才 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘国银 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏维中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 廖其贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏维喜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏全华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘彬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正安 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏群龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏维云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正永 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏大海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏玉平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐松林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 夏正坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李福林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 陈华玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李伯林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李玖林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 罗勤珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 赵华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李成香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家付 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 熊上清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何茂华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何伙林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐远金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘桂珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐远平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 宋玉清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 陈玉珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨龙碧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 姜光霞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何永 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王明文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李素华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李永生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何树林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何沛 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开本 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何文彬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何斌 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐茂春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何云华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 王刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李全春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何攀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李海英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪宁 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李家均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 谌世清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何小军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开有 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何拥军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李中桂 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李中国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何永华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何明华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何银金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李晏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何田均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开伯 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何中华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何静 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何万林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何东京 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹其林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春晏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹安金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曹建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 张立会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 熊际超 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开化 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 钟成芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李素芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋国秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何小平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开安 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开凡 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何开超 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何代林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐德成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何万军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪山 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 吴良玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先括 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开言 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何录平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李安乐 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何明星 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开虎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何太平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开付 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先齐 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 王素珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何开委 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何清泉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何喜 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何建平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何松清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何华居 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何桂金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何俊杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开泽 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 李清香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓秋修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓小平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 席琼英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓一红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋茂林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋先春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋启容 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋先华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 周成现 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓上召 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋国华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何茂春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开凡 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何全林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 周成松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开元 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开永 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何高清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 王云芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 贺秀芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何长寿 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何平华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何金华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先君 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 钟大英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何东华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘明秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何静 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何菊香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 蒋先体 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何银龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开训 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开长 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何兵华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先周 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何荣生 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何碧芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何勤松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何光树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何双全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先保 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何书林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何兴华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先位 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何泽松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何泽容 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿光知 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐良芬 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐素云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何长春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先毛 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何先周 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开宪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨天秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何建华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何文涛 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何东东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何海均 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何海清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何东林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开通 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何保全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 刘元芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先长 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何建军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何龙飞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开汉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何爱民 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何烈清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪见 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何新华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何炳林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何旭 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何松柏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先伯 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2261 | 369 |
|  | 何太平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐全贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何小军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何礼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 瞿明香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何春林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 陈瑞芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何连仲 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何金全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何伙林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 高长林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐均树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何开俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪章 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先本 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何桂生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2261 | 369 |
|  | 何绪林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何绪有 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 曾琼英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪冬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何西文 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 荣崇芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 左池友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 高理蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何林春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先好 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何小花 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 廖春芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何群儒 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 高荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 杨仙荟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 邓进华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何先知 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐秀琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 唐小兰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
|  | 何绪英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2054 | 576 |
| 合计 | 515户 |  | 449820 | 45900 | 103000 | 566500 | 128750 | 1293970 | 1030000 | 263970 |