遂宁市蓬溪县

2019年蓬溪县赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县赤城镇两河口村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

**201**9年赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件精神，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》工作安排，结合蓬溪县赤城镇两河口村实际，特编制形成了2019年本村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

两河口村位于赤城镇北，农村厕所多为旱厕，入厕环境较差，且老粪坑无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数856户，全家外出户226户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所124户，其中无害化卫生厕所53户，无害化卫生厕所普及率达到6.19%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1 示范村改厕现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| 赤城镇两河口村 | 856 | 577 | 53 | 6.19% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到92%以上，建立健全好管护机制。完成新（改）建无害化厕所厕577户，其中一体化三格化粪池500户，集中处理77户。

三、建设内容

（一）蹲便器。新安装蹲便器500套。

（二）原粪坑混凝土盖板。新安装盖板577处，其中活动盖板规格0.5m\*0.4m。

（三）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装1.5m3一体化商品三格式化粪池400口,2m3一体化商品三格式化粪池100口。(具体分户建设内容见附件1)

(四)农村厕所管护体系建设。成立管护人员队伍，购置管护设备，定期维修户厕，适时清运粪污并作无害化处理或资源化利用，建立健全管护机制。(见附件2)

四、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**农村散户无害化厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖。同时安装三格化粪池，有效降低粪便中生物性致病因子。经三格化粪池处理后的粪污达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

**（三）奖补标准**

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户投资投劳，政府出蹲便器、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元（含公共配套费用）的标准定额补助到镇，镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资128.86万元,其中：中央财政资金64.4万元，省改厕补助资金20万元，县财政资金31万元，社会资金（含农户自筹）13.45万元。

六、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到92%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

**七、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在县上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在县上的安排下，镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件：1.遂宁市蓬溪县赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

2.遂宁市蓬溪县赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设厕所管护体系建设内容及资金概算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **遂宁市蓬溪县赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 付小华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付华杰 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付华培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕祥芬 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王坤芝 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付强 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 彭绍根 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华忠 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王登务 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付培祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华安 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华财 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王大芝 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付华敏 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 刘腾 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付洗祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付泽先 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何全友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正怀 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何连中 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何富中 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱立英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何茂林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何全富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何秀琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付毛先 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华俊 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 付华志 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华侨 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付春祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付国武 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 付华军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华瑞 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王昭蓝 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付华庆 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 付应祥 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 付华州 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱祥芬 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付华松 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 付华连 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 付国武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华洗 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 青友英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华福 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 付华林 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 付玉林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付松柏 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付华建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘宏亮 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付国龙 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王登秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正森 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正润 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何晏中 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正树 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正柏 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何全贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正伟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 冯琼华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何仁培 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 何正富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何建中 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付萍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯显玖 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正跃 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈兴秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕列祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杨松华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周天友 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 周天炳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周祥林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付勇祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳友能 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付熬祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳维友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳维贵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 岳维华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何忠桂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何成兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何忠裕 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱小平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何成松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何建波 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何成容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何清勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 贾文芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钟海林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周天明 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 苏光华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 苏光勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 苏光太 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱全华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯俊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任松林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任松华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何明国 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 冯兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正恩 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青群英 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱春梅 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄蒲祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚昌勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚昌全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发树 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 朱其会 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱祥荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发春 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 朱其清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其钊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青绍能 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青绍阳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青吉文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青绍科 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其泽 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其茂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱宾 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱海东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其松 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其友 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发坤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发书 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发安 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其茂 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其永 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其春 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱波 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发明 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何清海 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何保全 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何均忠 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何先庆 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王登琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发斌 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发成 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱其洪 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发晏 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何金忠 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杜润庆 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱军 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王文志 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王文武 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何海忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正国 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付云峰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥浪 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕云川 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云跃 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华映 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华安 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何全弟 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发其 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王菊修 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何友忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正刚 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何清秀 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱其刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发友 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 朱发庆 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓光清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 包建华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维均 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付茂祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付贵祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕列祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王先富 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王先锋 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕河祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕辉祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云佳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云海 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕云树 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕中果 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕中林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕林祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕祥儒 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕光普 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕会祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何泽全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何泽鳌 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕廷祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢吉利 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕小东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨国荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕坤祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕茂祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕玉祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成模 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕国祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王成锐 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王中华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕超祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕巨祥 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 吕志荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕绍祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕文祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维洲 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 胥维津 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维旭 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王远春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何泽华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何素生 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何正果 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正建 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 胥维兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维建 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 胥维林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维福 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何正维 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕子祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何吉中 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚家和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何先珍 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈华英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚国和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚国强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜云桂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄文光 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈华兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈华明 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何兵 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 何刚 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何彪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明据 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明弟 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 何光明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明元 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君满 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕祥玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明宇 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 陈刚 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈明生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君国 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君庆 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈杰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明伟 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 贾朝容 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 王有琼 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 龚明春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚明兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任传分 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 龚国华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚家成 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 龚明其 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张秀琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕中杨 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕书祥 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 吕荣国 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何绍琼 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕斌 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 王中碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈素清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王利荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕中卫 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕荣德 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕云诗 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕荣平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕荣章 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕财祥 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 李桂方 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕云汉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王定珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕中华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何明付 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈友珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张明武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张世江 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 杨代林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 蒲太昂 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张世均 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张世常 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张明军 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张军 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世伦 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张林 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张汉林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世培 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世和 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张燕林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世昌 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张世贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张五元 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 张围围 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张世飚 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张世云 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张秋平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世钊 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张小金 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张明炳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张建华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张世付 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张代周 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 张荣杨 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张世林 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 赵小容 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张世兴 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 张斌 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 周全英 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕宗堂 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 吕鸿 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 吕云秀 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 吕灯 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 陈华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥思琼 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 李玉田 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 余庆和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 余庆山 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王书生 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王武清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈治洪 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 陈裕春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈治荣 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 陈全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈志培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈治能 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈文豪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何碧清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈治和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周永树 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 姜顺远 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 陈大 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姜顺容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓勇 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 谭清兰 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 庞兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青大英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈仁春 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君安 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈志强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈志武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青伍琳 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 庞春 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈志金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈仁铭 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈均培 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈全兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈治德 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 任凤英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨友芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君卫 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈志坤 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 王登芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈仁忠 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈仁贤 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈志富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈海兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君高 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君元 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈志昌 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈均强 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君胜 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈均生 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 吕云珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈和平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈胜利 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 黄昭江 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 腾海元 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王中海 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 王中培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王中付 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王成梦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜华分 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王中炳 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王华远 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成炳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成栋 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学跃 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王小林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 何桂清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 鲁小军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜易树 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 袁明清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 皮小芳 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杜芝春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜易秀 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 冉容英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜易秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申小英 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈志高 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王运太 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 杜岛荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 贾国清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈义 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青大德 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 周兰 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈志芬 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青大松 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青建 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青绍明 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青友春 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青石容 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 青毅 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 任文琴 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青绍奎 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青绍文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周维康 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国金 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君文 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈中元 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君贤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈卫军 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈卫民 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付进祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈小兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈良 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申长林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈志坚 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈建 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明付 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈治洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 余昌武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明松 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 刘登会 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王定珍 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 余秋平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明贵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 卢彪 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青绍荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈勇军 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈小丰 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈小林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈小清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈建华 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈建烈 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈明玉 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈太平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈海清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 康运刚 | 沼改厕 | 900 | 400 |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |
|  | 陈敏 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈建国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈建国 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈建超 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈龙 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青绍荣 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青海平 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青友兴 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青绍勇 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 戚光学 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青宇江 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 卢刚 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈治多 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青阳 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈小清 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付体祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君明 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 余加秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 戚光裕 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 青建东 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 廖勇 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈明昌 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 青小林 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王全富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王全贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王全兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢运华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢文中 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 张明禄 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢文龙 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢文清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 卢光 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 吕荣芝 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈治平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈南江 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈君兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈君学 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 余昌兵 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 余昌远 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学芳 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王全荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张珍琼 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青彪 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈明昌 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈君桂 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 何小波 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 张世胜 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈林 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余昌容 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈治平 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 何正永 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吕中林 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王全贵 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈志国 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龚永铭 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姜顺红 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 祝江 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杜小贵 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周永兰 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王昭蓝 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青小平 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青小林 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈小红 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卢运贵 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卢运德 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 庞训珍 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青浩洋 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈勇兵 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鲁加涛 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吕宗彬 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吕云秋 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付国强 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈治华 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付华进 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吕婷娇 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吕志 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吕元祥 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鲁兴平 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 戚平 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 朱其泽 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 朱其兵 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 朱其永 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈君庆 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邓安云 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王成海 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付华平 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付洪 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄立峰 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伍元波 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 李正琼 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 李道菊 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄河 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胥红 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包林英 | 集聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 577户 |  | 27.54万 | 12.24万 | 18.96万 | 52.14万 | 10.48万 | 121.36万 | 101.185万 | 20.175万 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **蓬溪县赤城镇两河口村农村“厕所革命”示范村建设厕所管护体系建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
|  | | |  | | | | |  |  | |
|  | | |  | | | | |  |  | |
|  | | | 建立管护队伍 | 购置管护设备 | 定期维修户厕 | 适时清运粪污补助 | 无害化处理或资源化利用费用 |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹 |
| 厕所管护体系建设 | | | 54900 | 5000 | 15000 | 50000 | 79350 | 142150 | 142150 |  |