遂宁市蓬溪县

2019年任隆镇寨子坝村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县任隆镇寨子坝村村民委员会

编  制 时 间：2019年5月

遂宁市蓬溪县

2019年任隆镇寨子坝村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县任隆镇寨子坝村实际，特编制形成了2019年寨子坝村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

寨子坝村位于任隆镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底寨子坝村总农户数652户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，经摸底调查全村已改造无害化卫生厕所56户，普及率达到10.55%。2019年应建设无害化卫生厕所475户，示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任隆镇寨子坝村 | 652 | 531 | 56 | 10.55% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到100%。完成新（改）建无害化厕所厕475户。

三、建设内容

（一）原粪坑混凝土盖板。1、2、3、4社新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板394处，安装管道直接接入场镇污水管网系统。

（二）一体化玻璃钢三格式化粪池，容量1.5m3。5、6、7社新安装一体化玻璃钢三格式化粪池137口。

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

2.农村联户无害化厕所。2户以上或10户以上相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将将5、6、7社各户卫生厕所安装一体化玻璃钢三格化粪池进行处置，对1、2、3、4社农户接入场镇污水管网处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。镇财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到村。根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

（一）2019年任隆镇寨子坝村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资132.75万元,其中：中、省、市、县财政资金补助106.2万元，社会资金（含农户自筹）26.55万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年5月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（二）攻坚阶段（2019年6月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（三）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县任隆镇寨子坝村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

| 附表： 遂宁市蓬溪县任隆镇寨子坝村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 罗建华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖开北 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖开东 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖举华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖举国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖治国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖华全 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖举清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖荣华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖开国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖爱国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗锡光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐云 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖云富 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖廷菊 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖开奇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖廷新 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖举武 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖玉林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖廷碧 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖炳兰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵志英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李文华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 曾素桂 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖秋福 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖春光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 汪玉兰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖举左 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘利林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 柏巧兰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖武 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨天宇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖开荣 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡章秀 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖强 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖秀华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 余杨 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖鹏 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李红光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗裕刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖志刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁金平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖乾伟 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 田远和 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 雷利华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 田和平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗裕彬 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘天海 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝阳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁金伟 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李廷红 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘建平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴桂华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李大和 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵维军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐琪 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李顺琪 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝双 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 徐琪华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗秀清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵泽清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖乾福 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘显慧 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡志全 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李碧清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵仕桂 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵仕佐 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘锡飞 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 冯素英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗裕国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁金 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张先荣 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 封顺 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永仁 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王曙光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐泽 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 封雷 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈中勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永志 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐廷 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈卓 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵维忠 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵维成 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵维光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈杰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖清平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张雪松 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖志强 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 田林林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李伟 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁忆 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李杨 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐德 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任本文 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任光俊 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 周莲芳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李志强 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗四清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖明全 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁国玖 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李大春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李亚军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝柱 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李大山 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲佐华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲强 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨雪波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄顺刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任水平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘坤 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任勇军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 严勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 严小兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任光举 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任学辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任光伟 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李学军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋思秀 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁丛林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 文龙 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 文豪 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任勇华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任光爱 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任益刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任益强 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任益福 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄昌林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永广 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 汪昌友 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任益佳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任本林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄建光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗刚 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任友军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李冬林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖国辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖洪军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖伟 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖豪 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐凤英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任本甫 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永虎 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任碧英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李森林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任淑成 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任文 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任建华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗伟 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁凤华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄顺学 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 汪素兰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘定国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐碧容 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄琼艳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵光辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵光甫 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲佐勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲长林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 文平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任光宇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任益华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗登玉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任贤成 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈秋德 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈春德 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任石全 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任益安 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 凌素华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗素明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张承云 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲学仿 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张小华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任敏 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐碧英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王志云 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王海兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘亨琼 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李廷兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦光禹 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李拥军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李红军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李纯阳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王涛 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁利民 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王永辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 涂拥明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨秀英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 涂红春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋建明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 祝秀兰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦光友 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦光明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘素珍 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲华光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘书明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲光兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲光明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲志强 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈凤军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李素芳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖辉彬 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗秀云 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 廖茂秋 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王建东 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁兰芬 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李康辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘秀琼 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张海斌 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张玉明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄素荣 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张先伙 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘坤 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 段秀珍 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡兴光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王永福 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵祖芬 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李东 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永中 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张志 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖光辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖辉军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖光平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖光甫 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖辉明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖辉林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖木林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 牟修会 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李小英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐琼 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡国庆 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖永华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 涂昭敏 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖建明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁勤付 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁辉军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁立军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁立国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖胜成 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李向军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李拥军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李爱明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋元 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖光友 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李仕清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡红军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 徐林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 徐秀芳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 徐光才 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 滕明友 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 滕超辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 滕伟明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋德均 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋德福 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋德禄 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李姚清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李学全 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李青松 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝辉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李洪春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡兴才 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡玉华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘逢春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘志君 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘太均 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘永禄 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘春祥 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘春华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘祖桂 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘祖国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖志军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李素英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗容 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐端 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李海 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李建军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李晓明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李秋菊 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李桂芳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永书 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘素容 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李志勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李红梅 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王绍广 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤中 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王绍云 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王绍光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗庆安 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗庆康 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗登芬 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁勤桂 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 曾广阳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李正明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李梁 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李东林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李光明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李清林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 曾华清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李正和 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李延志 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李正国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李正清 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李正元 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李延文 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李玉华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖正光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖辉波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴志云 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴志明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴桂金 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨啓中 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨波 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 邓云秀 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勇 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤学 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖滕明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐铭 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李长春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤付 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王小朋 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 滕礼明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李帅明 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐海 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴志成 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张应淑 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李发光 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李亚林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李林军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李亚琼 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗小兵 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗爱国 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗向东 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤孝 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲春容 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王艳平 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨修军 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲佐全 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲阳林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲发林 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖光俊 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋碧华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张跃进 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王勤华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 胡怀旭 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 滕明杰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 王红梅 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 金正兰 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘莉 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李艳红 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘碧华 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李君容 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘云春 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦玲铃 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖光后 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李金容 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲春艳 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘碧英 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘亨琼 | 接入场镇污水管网 | 800 | 300 | 100 | 0 | 1300 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝春 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 邓小春 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 彭建国 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕正 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲素兰 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕成 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕洪 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨玉清 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 彭清平 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕现 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 彭清和 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 彭清付 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨艾琼 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 彭容 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李勇 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李武兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐向东 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐永 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐志明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李志金 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐定中 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐平 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁美华 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁亮 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖伟 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 肖玉中 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 邓会军 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒋琼 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 邓会明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李强 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李志龙 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 贾文琼 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨云虎 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨松柏 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任光碧 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘志荣 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕平 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨小琪 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨光辉 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永林 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘志桂 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永胜 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦光志 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 涂成辉 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 涂成勇 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永玉 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨秀明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘志华 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘志虎 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任分成 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦建国 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 秦祥国 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张清和 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕伟 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李永书 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕武 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 涂建 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝喜 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨琼珍 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李朝清 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 曾华明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐才 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李艳兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴桂文 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 梁稳红 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴桂成 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吴贵云 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申海 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申建 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陈廷国 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 徐明秋 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 姚永平 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨国付 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 谭伦战 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 龙素华 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐仁桂 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘国清 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 廖明生 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 邓旭东 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘明淑 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨杰 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申建中 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 佘军华 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申太虎 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 唐云 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申太明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘荣 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 刘汉林 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 彭安全 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗登朋 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 罗玉友 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 龙志胜 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张明千 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨彬 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 龙志勇 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 黄堂国 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吉孝银 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 吉建平 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 廖全如 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 龙志强 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 龙志成 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕桂 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨文 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨国付 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨顺千 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 冯兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨顺万 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵清和 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 陆诗伦 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 廖孔辉 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 廖廷坦 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 龙志胜 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 赵静 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 何燕 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 任潘 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李钢 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张钰 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 张兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕全 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨小兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨飞虎 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 曾广林 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 李佐友 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 姚永林 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨建国 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨文 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申文 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申毅 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨仕兵 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 蒲建明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 廖全云 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 申太华 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 杨代辉 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  | 文明 | 一体三格化玻璃钢 | 800 | 300 | 100 | 1065 | 235 | 2500 | 2000 | 500 |
|  |  |  | 424800 | 159300 | 53100 | 145905 | 544395 | 1327500 | 1062000 | 265500 |