遂宁市蓬溪县

2019年明月镇慧林村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县明月镇慧林村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年明月镇慧林村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县明月镇慧林村实际，特编制形成了2019年慧林村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

慧林村当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数443户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所130户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇慧林村 | 443 | 294 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕294户，其中一体化三格化粪池274户，沼改厕20户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋268户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器268套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板294处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3274口;

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年明月镇慧林村农村“厕所革命”示范村建设项目计划总投资72.314万元,其中：中央改厕补助资金40.6万元，市级改厕补助资金5万元，县级改厕补助资金13.2万元，社会资金（含农户自筹）13.514万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县明月镇慧林村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 夏家东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏艾松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐一林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家培 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏家树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏友明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黎得双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 方周菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓木修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群艳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏友胜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家轩 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏小平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏富贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏松柏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏友中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏友会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 黎德中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 夏建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 |  | 250 | 450 | 450 | 0 |
|  | 夏友春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏友成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 唐一厂 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 张群英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 夏家东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏艾松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐一林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏友明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黎得双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 方周菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓木修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 姜一秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黎德丰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群艳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏友军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏红军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 秦道春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 左方程 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家礼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 王寻 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏平安 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏家志 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓光华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓全修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓长修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 张大华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓建军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓科修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓德修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 马国华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓伟修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓尚美 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄琦辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓上思 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓小波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓高修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄高修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓干修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 吴秀华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓大军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓胜修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 刘明珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓上进 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓小刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓建全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 左方杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 李正 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 李应 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 马国玖 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 马国荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 夏群招 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 龙义平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 龙义华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 左池林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 左池明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓木修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓上艳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓富修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓进修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 郭伍会 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓魏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓银修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 杨长华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓一荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓泽修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓建兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓晶桃 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓荣玲 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓捡修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓清春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓青军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 贺从伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓建修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓强修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓凤修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓六和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓伟修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓连修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓一中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓一文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓全修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 贺从伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓建修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓强修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓凤修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓六和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓伟修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓连修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓一中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓一文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓朗修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓全修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓尚勤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓益祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓彩蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓一福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓益海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 王少宇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄列修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄志修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄松修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄中修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄一修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄山修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄刚修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何开伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 甘立秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐启琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄兴友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡利华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡平华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡强华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓秋蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈秀芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 李德章 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡延忠 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣远中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 王龙碧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣远德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学廷 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣洪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 杨荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 杨建军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 左治国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋清和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 瞿秀华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓尚英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈其财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐明烈 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐在沛 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 刘桂香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 李庆贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀彪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈明荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈明生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈建金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 全礼培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 山朋顺 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 山朋保 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 曾光全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 杨贤全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何开宪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 刘明伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 李庆连 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 贺从清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓华宣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓益全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓荣修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓春修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡祚荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 贺顺林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何远春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 贺顺连 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 贺顺万 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓同修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓长修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓平修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓英杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡荣华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 邓益华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄兴全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 谢跃秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄雕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄金修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何开菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄进修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄仲华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄党修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄普修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄纯超 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄兴华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 刘群英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄刚华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄华林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 黄华光 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄建华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 扬荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 胡华强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 扬清中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 肖忠明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣华强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学宴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连洪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学怀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学方 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣学飞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋玉前 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀斌 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 左治国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 荣连平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋怀林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓尚仁 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋荣华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀绿 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋怀裕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈昌民 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈太平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈奉华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈奉成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈其旭 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈国芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈其怀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐明财 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐明福 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈建秀 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐在金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋怀勋 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋久其 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈昌芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈昌友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈昌金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何开琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 蒋刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 陈明法 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐明军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 山朋永 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 山朋金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 山朋财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 山明富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 扬贤文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 张登银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2516 | 114 |
|  | 张登金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 张登成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何开国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓上川 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2516 | 114 |
|  | 邓上富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 张福法 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 张福宣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
|  | 唐均秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2086 | 544 |
| 合计 | 294户 |  | 262640 | 26800 | 58800 | 301400 | 73500 | 723140 | 588000 | 135140 |