遂宁市蓬溪县

2019年明月镇金竹林村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县明月镇金竹林村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年明月镇金竹林村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县明月镇金竹林村实际，特编制形成了2019年金竹林村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

金竹林村当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数635户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所242户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇金竹林村 | 635 | 398 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕398户，其中一体化三格化粪池396户，沼改厕2户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋360户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器360套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板398处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3396口;

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年明月镇金竹林村农村“厕所革命”示范村建设项目计划总投资100.35万元,其中：中央改厕补助资金47.6万元，市级改厕补助资金13.4万元，县级改厕补助资金18.6万元，社会资金（含农户自筹）22.3922万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县明月镇金竹林村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 刘明松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何青松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何金元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何先华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开柿 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐和青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 任玉英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何清平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何其林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘明金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何代万 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘安华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何青荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开陆 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄永胜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何代寿 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘安荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 赵世福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘宴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐建华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 席桂远 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘洋 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘安徐 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何燕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何艾 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘安全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢进财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢加和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄香应 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢文太 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄建平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄照明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继章 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 张光碧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 左彬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继隆 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继良 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继先 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄海全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继炳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刁正金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继太 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄永炳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄永祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄文华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继由 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐小红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨文碧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德国 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐文均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德严 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文章 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文财 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐春华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐建强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德书 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓树修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德六 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德高 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德立 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文泽 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐锐 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德燕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德章 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德长 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓艳琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文顺 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德吉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德仲 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德江 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐德万 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐昌银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓定军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓润修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢文生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李小强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李安忠 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓银修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢文兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓齐修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢文正 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谢文富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈永 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文裕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李和荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈仁兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李汝林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 山如荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李家贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李庆华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李家富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓益双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓益华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黎贵芝 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈义勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 王群芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓尚武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓尚松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘元秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓尚强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓建华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓科修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓尚兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓尚祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓尚树 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 周天财 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓尚成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓洪波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓尚康 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 周正清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄建国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓长修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 苏裕清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒲友秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓兵修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 苏裕云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何洪忠 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐文兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 苏光模 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何先兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 米光辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何洪模 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨兴珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿光均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何松三 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 米泽保 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王才元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓泽修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何洪华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒋树琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何洪奎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何开华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王思荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐艾 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐远德 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐远明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓明修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈金德 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓春林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐佳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文付 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨胜兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨天福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨胜福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨金华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿明国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨长清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿明贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谭安明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓明贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 瞿明俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿祖国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿祖富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 山富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿飞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 米燕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿建兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 山德华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申先林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿大树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿光杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘明德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒长春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿明礼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿大国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿毅 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿祖贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒋华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈义容 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒列 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 瞿尧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 米泽付 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申建平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 罗华平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒文波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒定文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申化友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申燕琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒畅 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 舒桃 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿明红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 邓清茂 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 瞿光模 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 夏加俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何玉林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘桥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文志 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文宣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文顺 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文三 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文关 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文喜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨兴海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文亮 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈菊芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正亮 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李太全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈立万 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何光淑 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 夏友光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何先觉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何松生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何光纪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何阳春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈立均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武奎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 孔玉兰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李兴龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李兴平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 曹敏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何福寿 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文果 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何非群 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘进 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 贺鹏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武岗 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘保全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘加祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒋先英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何先贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何先炳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 曹林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 贺伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 贺明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 曹安光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何玉德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何柳芝 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨建兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何康 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘洋 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何群华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何绪芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 唐健 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 曹友林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 王云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 王小龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 曹小蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何素华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒲华银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘名 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒲太国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 贺武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 周维淑 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 贺小红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 李杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘华清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘小平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文师 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文容 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘华光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文化 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文毛 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申太金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申华明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申化兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何泽芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申三林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘秀珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 贺崇付 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄继明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄继元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文付 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文双 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨群珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘文杰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 陈祖琴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒋红春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 周正荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文学 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 杨明会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正其 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘军华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘奎元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文章 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘正举 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘云华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 夏琼珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 刘文清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 |  | 250 | 1530 | 1530 | 0 |
|  | 何清琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 梁生勤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文亮 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒋任军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘清平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘小红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 申强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘根 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文铁 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄泽 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘清华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 文家珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 周长秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 何春华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘敏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武有 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文向 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文炳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘玉林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正丕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正钊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄玉华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 王小华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 黄翔 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正雨 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘武全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨华秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 冯秀英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 谢素英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘乐成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘武良 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文良 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘小红 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘正华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 黄建军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘桂林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘建春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘远均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘小均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2190 | 440 |
|  | 邓素珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘泉林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 蒋运芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
|  | 刘文向 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2050 | 626 |
| 合计 | 398户 |  | 352800 | 36000 | 79600 | 435600 | 99500 | 1003500 | 796000 | 223922 |