遂宁市蓬溪县

2019年明月镇洞孔村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县明月镇洞孔村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年明月镇洞孔村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县明月镇洞孔村实际，特编制形成了2019年洞孔村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

洞孔村当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数311户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所120户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇洞孔村 | 373 | 191 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕191户，其中一体化三格化粪池180户，沼改厕11户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋169户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器169套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板180处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3180口;

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年明月镇洞孔村农村“厕所革命”示范村建设项目计划总投资48.76万元,其中：中央改厕补助资金20.749万元，市级改厕补助资金7.551万元，县级改厕补助资金9.9万元，社会资金（含农户自筹）10.587万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县明月镇洞孔村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 何现芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 400 | 250 | 850 | 850 | 0 |
|  | 邓春修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢小明 | 一体化三格化粪池 | 810 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2560 | 1900 | 660 |
|  | 邓青松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢拥政 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 何青华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢国平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 令琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓烈修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 杨天烈 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢财兴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓上海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓上财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢财全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓华双 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓上先 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 刘文兰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 张在群 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢国军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢国财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓双全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 谢国瑞 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏秀珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓上志 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谢兴仁 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢建华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李吉芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢贞平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢贞容 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢贞明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢国伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 谢贞兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谢贞华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢爱军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李自福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李自贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李启光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 秦永华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢才绪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢小军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢才松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李自安 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓春林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢素英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢文俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 谢虎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 黄兴芬 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谢文丰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢文志 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李自平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李自明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 杨书一 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓一树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李自忠 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 姜春华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢才伦 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐代香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方书 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓安全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓俊修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓义修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 邓尚列 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 银希康 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐启文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢跃文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谢跃平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左池军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左池祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左锐 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 杨仕春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方川 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方宇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方奎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方吉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方喜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左池林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 周秀英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓尚政 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左方兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓华松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 何青芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 向平珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏家兰 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左立春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 左金伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓光伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 朱中伯 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓素清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 朱华康 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 范延华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 刘延贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 刘正华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 孔庆华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 孔庆松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏晓宴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏群伯 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏松柏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏群超 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 范延春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 范延祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 范延超 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 吴家明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏群双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏群熬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐建国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 雷海生 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 范延光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 刘良清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 雷海裕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 刘良全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀山 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓兴修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐秀军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 何四琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓海修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓龙修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 银登孝 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏家裕 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓东旭 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓上润 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 兰绍伯 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓上会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓超 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓上武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐吉前 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓中华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 黄正均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓学东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓开修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏荣华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓一开 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓一木 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 邓一品 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 400 | 250 | 850 | 850 | 0 |
|  | 邓上达 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 400 | 250 | 2030 | 2030 | 30 |
|  | 邓红兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 何龙 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐吉刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐吉顺 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀伍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀文 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐吉根 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐铭 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓一福 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀宽 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐秀昆 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓国修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓和平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐秀平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓一财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓建修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 黄素华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓永林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓一荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓一兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓一均 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓晓兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 刘文勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 夏洪森 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐延成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 何清菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐火成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 梁素珍 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谌世明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐吉林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐嵩 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 向荣贤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐福银 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 唐忠成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 何清桂 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谌世德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 孔庆阳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓贵修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 邓永修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 吴辉青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 李万奇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谌英烈 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谌世海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
|  | 谌世广 | 一体化三格化粪池 | 980 | 200 | 200 | 1100 | 250 | 2730 | 2070 | 660 |
| 合计 | 191户 |  | 165450 | 33800 | 38200 | 202400 | 47750 | 487600 | 382000 | 105870 |