遂宁市蓬溪县

2019年鸣凤镇白猴村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县鸣凤镇白猴村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年鸣凤镇白猴村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县鸣凤镇白猴村实际，特编制形成了2019年白猴村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

白猴村位于鸣凤镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底白猴村总农户数859户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所92户，其中无害化卫生厕所2户，无害化卫生厕所普及率达到1%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸣凤镇白猴村 | 859 | 179 | 2 | 0.23% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕179户，其中一体化三格化粪池172户，沼改厕7户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋130户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器130套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板179处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3172口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年鸣凤镇白猴村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资35.8万元,其中：中央改厕补助资金16.3525万元，省级改厕补助资金10.3275万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金9.12万元，社会资金（含农户自筹）7.16万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县鸣凤镇白猴村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县鸣凤镇白猴村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 李鑫 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 100 | 1500 | 1500 |  |
|  | 李世川 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 奉承 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2300 | 300 |
|  | 王文右 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 李文成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 刘素珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 康元金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 王文才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 康建平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 王文华 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 300 | 1500 | 1500 |  |
|  | 刘素清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2100 | 500 |
|  | 王文贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 | 2100 | 400 |
|  | 李世军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 奉刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 王兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王文和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 康运华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 王文壮 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2200 | 600 |
|  | 陈昌文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 陈昌洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 任素芳 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 200 | 1400 | 1400 |  |
|  | 陈昌兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 陈凤彬 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 陈强 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 陈昌栋 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 朱发秀 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 600 | 1800 | 1800 |  |
|  | 陈凤容 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 李言润 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 陈昌和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2300 | 500 |
|  | 蒲全明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2200 | 600 |
|  | 汪平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 付良平 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 300 | 1500 | 1500 |  |
|  | 蒲华荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2400 | 400 |
|  | 蒲文生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2200 | 700 |
|  | 袁祖秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 李言超 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 蒲文林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2400 | 400 |
|  | 汪大福 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2300 | 400 |
|  | 付政华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2500 | 400 |
|  | 李克华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 600 | 2000 | 2000 |  |
|  | 李克兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 李克金 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 唐刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 王辉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 王瑞金 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 王晓平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2400 | 300 |
|  | 王和平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 王华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2200 | 600 |
|  | 王显纯 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 王显全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2100 | 500 |
|  | 王明波 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2400 | 500 |
|  | 李秀华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 王胜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 王建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 邓杨清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王海兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 王显礼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 魏裔友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 王海全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2300 | 600 |
|  | 刘高华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 王显志 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 王显林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 胡兴华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡文坤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 康金辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2400 | 400 |
|  | 康建明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 康开和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2400 | 500 |
|  | 吕荣和 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 蒋全生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2400 | 500 |
|  | 蒋建华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 胡德彬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2300 | 500 |
|  | 康海林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 康运全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡红军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2300 | 600 |
|  | 胡文春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2300 | 600 |
|  | 胡文双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡文锡 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 冯秀英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 王明全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 胡文林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 胡文章 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡贵云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 何斌 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 胡波 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2200 | 700 |
|  | 蒲华庸 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 蒲华平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 尹显淑 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 蒲文正 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 蒲明发 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 蒲文才 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 陈琼芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1700 |  |
|  | 蒲海林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 胡才连 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡文玉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡桂林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 胡明生 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 600 | 1800 | 1800 |  |
|  | 胡志林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 胡海清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡文建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 胡爽 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡章雨 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡云华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文豪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡文汉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡世茂 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 胡文燕 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡建清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文均 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡国春 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 200 | 1400 | 1400 |  |
|  | 胡刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 | 2300 | 700 |
|  | 张云华 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 200 | 1400 | 1400 |  |
|  | 张松柏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡治勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡德敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡晓平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文满 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 400 | 1800 | 1800 |  |
|  | 胡才万 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 周志伦 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 胡中平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 200 | 1600 | 1600 |  |
|  | 胡才科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡才汉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡才树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 胡才关 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 600 | 3000 | 2000 | 1000 |
|  | 胡世斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡文光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈思连 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 胡世洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡才书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2200 | 700 |
|  | 胡才知 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡世海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 胡世全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 胡文生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 胡云林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 胡文现 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 蒋万树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 蒋德长 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1200 | 500 | 1900 | 1900 |  |
|  | 蒋智荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 蒋陆军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 王碧容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2200 | 700 |
|  | 蒋万友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 蒋万辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2300 | 600 |
|  | 蒋代杰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2400 | 500 |
|  | 蒋代荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 罗安秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 徐秀英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 任文容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 袁万清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2200 | 600 |
|  | 袁小金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 袁代全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 袁代林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 袁万和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 王显前 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
|  | 罗耀辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2500 | 400 |
|  | 张银先 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2400 | 400 |
|  | 张光和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 田玉林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
|  | 罗明全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2300 | 600 |
|  | 罗明华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2400 | 500 |
|  | 田勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 田华友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 田华成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 田华平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
|  | 蒋代全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 王国全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2200 | 600 |
|  | 彭世泽 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2100 | 500 |
|  | 蒋万贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2200 | 600 |
|  | 曾召华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 2800 | 2300 | 500 |
|  | 蒋万雄 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2400 | 500 |
|  | 冯英和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 | 2200 | 400 |
|  | 张先树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2100 | 600 |
|  | 罗安华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 300 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 罗明阳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2100 | 800 |
|  | 蒋德全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 500 | 2900 | 2300 | 600 |
| 合计 | 179户 |  |  |  |  |  |  | 43.73万元 | 35.8万元 | 7.93万元 |