遂宁市蓬溪县

2019年蓬南镇昆仑村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县蓬南镇昆仑村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年蓬南镇昆仑村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县蓬南镇昆仑村实际，特编制形成了2019年昆仑村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

昆仑村位于蓬南镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底昆仑村总农户数585户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所30户，其中无害化卫生厕所30户，无害化卫生厕所普及率达到12.5%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬南镇昆仑村 | 585 | 240 | 30 | 12.5% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕210户，其中一体化三格化粪池202户，砖砌三格化粪池8户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋210户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器205套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m的C20预制钢筋混凝土盖板210处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3202口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年蓬南镇昆仑村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资43.2万元,其中：中央改厕补助资金23万元，省财政资金8.2万元，县财政资金10.8万元，社会资金（含农户自筹）1.2万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县蓬南镇昆仑村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县蓬南镇昆仑村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
| 1 | 孙其学 | 一体化三格化肥池 | 330 | 170 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 2 | 龙月三 | 一体化三格化肥池 | 320 | 170 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 3 | 李登全 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 4 | 孙爱民 | 一体化三格化肥池 | 570 | 230 | 180 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 5 | 孙成礼 | 一体化三格化肥池 | 510 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 6 | 李向军 | 一体化三格化肥池 | 330 | 190 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 7 | 孙林 | 一体化三格化肥池 | 260 | 200 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 8 | 孙成举 | 一体化三格化肥池 | 290 | 170 | 230 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 9 | 罗秀芳 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 10 | 李登强 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 11 | 孙其成 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 12 | 张秀珍 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 13 | 孙其和 | 一体化三格化肥池 | 320 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 14 | 孙成旭 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 15 | 刘德贵 | 一体化三格化肥池 | 290 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 16 | 李安中 | 一体化三格化肥池 | 280 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 17 | 孙其家 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 230 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 18 | 孙其成 | 一体化三格化肥池 | 590 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 19 | 刘建军 | 一体化三格化肥池 | 510 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 20 | 孙其云 | 一体化三格化肥池 | 560 | 210 | 200 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 21 | 潘国良 | 一体化三格化肥池 | 320 | 230 | 180 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 22 | 王显平 | 一体化三格化肥池 | 320 | 280 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 23 | 罗良木 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 24 | 罗良国 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 25 | 徐祖光 | 一体化三格化肥池 | 610 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 26 | 刘朝德 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 230 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 27 | 毛盛华 | 一体化三格化肥池 | 520 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 28 | 毛云 | 砖砌三格化肥池 | 310 | 190 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 29 | 毛承亮 | 一体化三格化肥池 | 300 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 30 | 杜洪宾 | 一体化三格化肥池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 31 | 李学洪 | 一体化三格化肥池 | 590 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 32 | 李学扬 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 33 | 刘廷富 | 一体化三格化肥池 | 300 | 180 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 34 | 刘廷华 | 一体化三格化肥池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 35 | 徐祖云 | 一体化三格化肥池 | 300 | 180 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 36 | 罗良海 | 一体化三格化肥池 | 310 | 190 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 37 | 罗宾 | 一体化三格化肥池 | 290 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 38 | 李伟章 | 一体化三格化肥池 | 480 | 170 | 210 | 1100 | 240 | 2200 | 2000 | 200 |
| 39 | 罗彩霞 | 一体化三格化肥池 | 570 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 40 | 胡金国 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 41 | 李敦志 | 一体化三格化肥池 | 320 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 42 | 李青松 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 43 | 李伟成 | 一体化三格化肥池 | 330 | 180 | 220 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 44 | 李学义 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 45 | 张荣国 | 一体化三格化肥池 | 260 | 210 | 230 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 46 | 李学平 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 47 | 梁崇高 | 一体化三格化肥池 | 580 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 48 | 何展龙 | 一体化三格化肥池 | 310 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 49 | 林素清 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 50 | 李泽明 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 51 | 胡帮兴 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 52 | 吴华国 | 一体化三格化肥池 | 630 | 180 | 210 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 53 | 李立辉 | 一体化三格化肥池 | 470 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 54 | 李学均 | 砖砌三格化肥池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 55 | 胡帮才 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 56 | 吴华军 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 57 | 吴昌银 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 58 | 李中平 | 一体化三格化肥池 | 530 | 210 | 180 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 59 | 李玉林 | 一体化三格化肥池 | 580 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 60 | 刘绍明 | 一体化三格化肥池 | 310 | 190 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 61 | 李立刚 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 62 | 吴昌明 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 63 | 吴昌胜 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 64 | 吴昌贵 | 一体化三格化肥池 | 610 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 65 | 吴华明 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 66 | 刘茂权 | 一体化三格化肥池 | 500 | 200 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 67 | 林中均 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 68 | 刘玉坤 | 一体化三格化肥池 | 260 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 69 | 刘柏才 | 一体化三格化肥池 | 330 | 170 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 70 | 刘茂辉 | 一体化三格化肥池 | 320 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 71 | 张素英 | 一体化三格化肥池 | 270 | 230 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 72 | 刘茂军 | 一体化三格化肥池 | 300 | 190 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 73 | 刘玉华 | 一体化三格化肥池 | 510 | 200 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 74 | 李春旭 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 75 | 龙光明 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 76 | 曾中华 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 77 | 杨丕绪 | 一体化三格化肥池 | 310 | 190 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 78 | 何素华 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 79 | 邓建明 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 80 | 张建明 | 一体化三格化肥池 | 470 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 81 | 邓丕久 | 砖砌三格化肥池 | 260 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 82 | 曹国珍 | 一体化三格化肥池 | 330 | 230 | 170 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 83 | 张茂国 | 一体化三格化肥池 | 290 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 84 | 杨丕章 | 一体化三格化肥池 | 320 | 230 | 170 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 85 | 杨瑞国 | 一体化三格化肥池 | 480 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 86 | 柏林 | 一体化三格化肥池 | 560 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 87 | 邓宾 | 一体化三格化肥池 | 300 | 290 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 88 | 何逢国 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 89 | 何居明 | 一体化三格化肥池 | 280 | 210 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 90 | 田荣久 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 91 | 柏朝荣 | 一体化三格化肥池 | 310 | 190 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 92 | 杨丕成 | 一体化三格化肥池 | 520 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 93 | 李明 | 一体化三格化肥池 | 690 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2400 | 2000 | 400 |
| 94 | 李登全 | 一体化三格化肥池 | 580 | 210 | 190 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 95 | 李学东 | 一体化三格化肥池 | 330 | 170 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 96 | 李立远 | 一体化三格化肥池 | 320 | 190 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 97 | 李学正 | 一体化三格化肥池 | 290 | 170 | 210 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 98 | 李盛军 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 180 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 99 | 李盛国 | 一体化三格化肥池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 100 | 李高平 | 一体化三格化肥池 | 320 | 230 | 170 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 101 | 李立怀 | 一体化三格化肥池 | 280 | 170 | 220 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 102 | 李军 | 一体化三格化肥池 | 290 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 103 | 李学晏 | 一体化三格化肥池 | 570 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 104 | 李立仁 | 一体化三格化肥池 | 310 | 220 | 180 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 105 | 李和平 | 一体化三格化肥池 | 300 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 106 | 李进如 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 107 | 李真祥 | 一体化三格化肥池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 108 | 李学扬 | 一体化三格化肥池 | 620 | 230 | 170 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 109 | 贾东升 | 一体化三格化肥池 | 510 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 110 | 杨丕伍 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 111 | 李春平 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 190 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 112 | 李立才 | 一体化三格化肥池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 113 | 李均国 | 一体化三格化肥池 | 320 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 114 | 李知才 | 一体化三格化肥池 | 280 | 170 | 220 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 115 | 李书平 | 砖砌三格化肥池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 116 | 李立刚 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 117 | 李建国 | 一体化三格化肥池 | 510 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 118 | 李相东 | 一体化三格化肥池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 119 | 李建华 | 一体化三格化肥池 | 600 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 120 | 李立能 | 一体化三格化肥池 | 480 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 121 | 李卫平 | 一体化三格化肥池 | 290 | 190 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 122 | 李安志 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 123 | 李立庆 | 一体化三格化肥池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 124 | 李保春 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 125 | 李雪峰 | 一体化三格化肥池 | 620 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 126 | 李志春 | 一体化三格化肥池 | 320 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 127 | 李华光 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 128 | 李华明 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 129 | 谭昌海 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 130 | 李志勇 | 一体化三格化肥池 | 590 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 131 | 李立忠 | 一体化三格化肥池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 132 | 李立章 | 一体化三格化肥池 | 470 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 133 | 李拥 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 134 | 李润德 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 135 | 李显阳 | 一体化三格化肥池 | 310 | 220 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 136 | 陈友德 | 一体化三格化肥池 | 290 | 190 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 137 | 李立选 | 一体化三格化肥池 | 300 | 230 | 200 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 138 | 陈友忠 | 一体化三格化肥池 | 280 | 210 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 139 | 陈友能 | 一体化三格化肥池 | 310 | 220 | 180 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 140 | 曾素兰 | 一体化三格化肥池 | 280 | 210 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 141 | 李民学 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 142 | 刘碧英 | 一体化三格化肥池 | 320 | 170 | 230 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 143 | 谭建国 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 144 | 韩桂珍 | 砖砌三格化肥池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 145 | 文国平 | 一体化三格化肥池 | 330 | 190 | 200 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 146 | 谭昌明 | 一体化三格化肥池 | 320 | 200 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 147 | 谭昌国 | 一体化三格化肥池 | 580 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 148 | 黄力华 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 149 | 谭敏 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 150 | 谭拥军 | 一体化三格化肥池 | 310 | 170 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 151 | 谭爱明 | 一体化三格化肥池 | 680 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2400 | 2000 | 400 |
| 152 | 李立吴 | 一体化三格化肥池 | 320 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 153 | 李中国 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 154 | 李立玉 | 一体化三格化肥池 | 310 | 230 | 170 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 155 | 梁玉 | 一体化三格化肥池 | 280 | 200 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 156 | 李立雄 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 157 | 谭伟 | 一体化三格化肥池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 158 | 谭昌志 | 一体化三格化肥池 | 280 | 210 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 159 | 谭恒 | 一体化三格化肥池 | 310 | 220 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 160 | 黄永彬 | 一体化三格化肥池 | 320 | 230 | 180 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 161 | 黄祖瑞 | 一体化三格化肥池 | 330 | 180 | 190 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 162 | 秦道贵 | 一体化三格化肥池 | 470 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 163 | 柏小平 | 一体化三格化肥池 | 310 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 164 | 黄祖连 | 一体化三格化肥池 | 690 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 165 | 赵道富 | 一体化三格化肥池 | 290 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 166 | 谭正文 | 一体化三格化肥池 | 280 | 190 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 167 | 黄永光 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 168 | 陈龙明 | 砖砌三格化肥池 | 330 | 180 | 190 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 169 | 李敦科 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 170 | 李登平 | 一体化三格化肥池 | 520 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 171 | 李海 | 一体化三格化肥池 | 330 | 190 | 200 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 172 | 李四红 | 一体化三格化肥池 | 280 | 230 | 170 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 173 | 陈有惠 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 174 | 李世林 | 一体化三格化肥池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 175 | 赵书琼 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 176 | 罗良华 | 一体化三格化肥池 | 320 | 190 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 177 | 龙先秀 | 一体化三格化肥池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 178 | 杜素华 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 179 | 孙加福 | 一体化三格化肥池 | 290 | 190 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 180 | 张兴华 | 一体化三格化肥池 | 280 | 230 | 220 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 181 | 王洪书 | 一体化三格化肥池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 182 | 胡金保 | 一体化三格化肥池 | 280 | 200 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 183 | 杨文松 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 184 | 孙松柏 | 砖砌三格化肥池 | 310 | 220 | 180 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 185 | 何居中 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 186 | 刘伯英 | 一体化三格化肥池 | 280 | 200 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 187 | 何秀华 | 一体化三格化肥池 | 560 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 188 | 王治国 | 一体化三格化肥池 | 530 | 190 | 180 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 189 | 李秀贞 | 一体化三格化肥池 | 290 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 190 | 黄治祥 | 一体化三格化肥池 | 600 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 191 | 李佑林 | 一体化三格化肥池 | 320 | 210 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 192 | 李登明 | 一体化三格化肥池 | 330 | 170 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 193 | 杜秀珍 | 一体化三格化肥池 | 310 | 210 | 190 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 194 | 李旭 | 一体化三格化肥池 | 290 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 195 | 周成贵 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 196 | 徐敏 | 一体化三格化肥池 | 590 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 197 | 孙加元 | 一体化三格化肥池 | 280 | 190 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 198 | 李敦蓉 | 一体化三格化肥池 | 460 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 199 | 杨文松 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 200 | 孙其贵 | 砖砌三格化肥池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 201 | 李学业 | 一体化三格化肥池 | 290 | 210 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 202 | 周成富 | 一体化三格化肥池 | 310 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 203 | 梁平 | 一体化三格化肥池 | 580 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 204 | 李立福 | 一体化三格化肥池 | 530 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 205 | 杜其贵 | 一体化三格化肥池 | 290 | 190 | 210 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 206 | 孙强 | 一体化三格化肥池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 207 | 徐德建 | 一体化三格化肥池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 208 | 李民富 | 一体化三格化肥池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 209 | 韩明敦 | 一体化三格化肥池 | 320 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 210 | 龙世秀 | 一体化三格化肥池 | 600 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 合计 | 210户 |  |  |  |  |  |  | 432000 | 420000 |  |