遂宁市蓬溪县

2019年常乐镇万寿村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县常乐镇万寿村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年常乐镇万寿村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县常乐镇万寿村实际，特编制形成了2019年万寿村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

万寿村位于常乐镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底万寿村总农户数510户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造、接入污水管网等项目的实施，改造农村卫生厕所44户，其中无害化卫生厕所44户，常年外出152户，无害化卫生厕所普及率达到8.6%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常乐镇万寿村 | 510 | 314 | 44 | 8.6 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到95%以上。完成新（改）建无害化厕所314户，其中一体化三格化粪池314户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋212户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器212套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板308处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3308口;沼改厕6户。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年常乐镇万寿村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资75.34万元,其中：中央改厕补助资金31.3万元，省级改厕补助资金17.1万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金14.4万元，社会资金（含农户自筹）12.54万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县常乐镇万寿村村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 常乐镇万寿村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体门 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 全学元 | 无害化卫生厕所 | 700 | 300 | 300 | 1200 | 200 | 2700 | 2200 | 500 |
|  | 贺明菊 | 无害化卫生厕所 | 750 | 400 | 400 | 1200 | 180 | 2930 | 2400 | 530 |
|  | 全婷婷 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 280 | 1220 | 220 | 2670 | 2100 | 570 |
|  | 全性烈 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 200 | 1700 | 1500 | 200 |
|  | 全光清 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 300 | 1100 | 180 | 2480 | 1900 | 580 |
|  | 全洪新 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 280 | 1200 | 200 | 2580 | 1990 | 590 |
|  | 全海燕 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 180 | 1580 | 1300 | 280 |
|  | 全光华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1200 | 220 | 1700 | 1490 | 210 |
|  | 全光洪 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 180 | 1730 | 1500 | 230 |
|  | 全军 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 200 | 1700 | 1480 | 220 |
|  | 陈远清 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 220 | 1520 | 1300 | 220 |
|  | 全光荣 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 220 | 1620 | 1300 | 320 |
|  | 蒋安书 | 无害化卫生厕所 | 720 | 400 | 300 | 1200 | 220 | 2840 | 2300 | 540 |
|  | 全鉴 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 2780 | 2210 | 570 |
|  | 全能 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 400 | 1100 | 220 | 2710 | 2200 | 510 |
|  | 全小兵 | 无害化卫生厕所 | 710 | 320 | 300 | 1220 | 180 | 2730 | 2200 | 530 |
|  | 全学海 | 无害化卫生厕所 | 680 | 320 | 350 | 1000 | 220 | 2570 | 2000 | 570 |
|  | 周朝珠 | 无害化卫生厕所 | 680 | 360 | 380 | 1200 | 180 | 2800 | 2360 | 440 |
|  | 周朝华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 420 | 1200 | 200 | 1820 | 1500 | 320 |
|  | 杨建华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 420 | 1200 | 220 | 1840 | 1600 | 240 |
|  | 杨万刚 | 无害化卫生厕所 | 730 | 350 | 350 | 1280 | 180 | 2890 | 2400 | 490 |
|  | 全利民 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 300 | 1200 | 200 | 2780 | 2300 | 480 |
|  | 周龙 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1300 | 380 |
|  | 全春燕 | 无害化卫生厕所 | 690 | 320 | 350 | 1200 | 200 | 2760 | 2230 | 530 |
|  | 全洪东 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1100 | 180 | 1560 | 1300 | 260 |
|  | 徐开松 | 无害化卫生厕所 | 710 | 320 | 350 | 1200 | 220 | 2800 | 2350 | 450 |
|  | 何琼华 | 无害化卫生厕所 | 680 | 360 | 350 | 1200 | 220 | 2810 | 2350 | 460 |
|  | 徐开伦 | 无害化卫生厕所 | 710 | 320 | 300 | 1200 | 180 | 2710 | 2350 | 360 |
|  | 徐开太 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 300 | 1200 | 180 | 2740 | 2360 | 380 |
|  | 徐开富 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 300 | 1110 | 220 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 唐德亮 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 350 | 1200 | 200 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 徐伟 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 400 | 1200 | 180 | 2860 | 2400 | 460 |
|  | 徐志勇 | 无害化卫生厕所 | 650 | 300 | 400 | 1200 | 180 | 2730 | 2250 | 480 |
|  | 徐开周 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1300 | 380 |
|  | 徐志辉 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 320 | 1220 | 220 | 2760 | 2300 | 460 |
|  | 谢能芳 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 200 | 1800 | 1400 | 400 |
|  | 徐志富 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 400 | 1200 | 180 | 2680 | 2250 | 430 |
|  | 徐志银 | 无害化卫生厕所 | 620 | 310 | 350 | 1200 | 200 | 2680 | 2250 | 430 |
|  | 杨朋 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1110 | 200 | 1610 | 1300 | 310 |
|  | 徐冲 | 无害化卫生厕所 | 610 | 300 | 300 | 1220 | 220 | 2650 | 2200 | 450 |
|  | 徐志松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 320 | 1200 | 220 | 1740 | 1550 | 190 |
|  | 何思桂 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1200 | 180 | 1660 | 1320 | 340 |
|  | 徐开素 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 290 | 1200 | 200 | 2680 | 2250 | 430 |
|  | 徐亮 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 290 | 1200 | 220 | 1710 | 1400 | 310 |
|  | 徐刚 | 无害化卫生厕所 | 700 | 300 | 300 | 1110 | 220 | 2630 | 2230 | 400 |
|  | 徐庆 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1200 | 180 | 2830 | 2390 | 440 |
|  | 徐志顺 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 300 | 1200 | 200 | 2740 | 2300 | 440 |
|  | 徐志刚 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1400 | 280 |
|  | 徐志模 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1180 | 200 | 1730 | 1450 | 280 |
|  | 徐开东 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 320 | 1200 | 220 | 1740 | 1430 | 310 |
|  | 徐强 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 400 | 1200 | 200 | 2900 | 2460 | 440 |
|  | 徐志林 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1200 | 220 | 2870 | 2360 | 510 |
|  | 唐全菊 | 无害化卫生厕所 | 610 | 350 | 300 | 1220 | 180 | 2660 | 2200 | 460 |
|  | 周云瑞 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1230 | 200 | 2830 | 2360 | 470 |
|  | 周学军 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 220 | 1770 | 1430 | 340 |
|  | 胡年芬 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1220 | 220 | 1840 | 1520 | 320 |
|  | 周和平 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 350 | 1110 | 200 | 2650 | 2230 | 420 |
|  | 胡绍恒 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 360 | 1180 | 180 | 2820 | 2360 | 460 |
|  | 胡勇 | 无害化卫生厕所 | 650 | 360 | 400 | 1200 | 220 | 2830 | 2360 | 470 |
|  | 贺春兰 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 300 | 1200 | 200 | 2760 | 2300 | 460 |
|  | 何小兵 | 沼改厕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 100 | 120 |
|  | 罗大秀 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1200 | 480 |
|  | 邓晓涛 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 220 | 1770 | 1300 | 470 |
|  | 唐昌斌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 220 | 1820 | 1440 | 380 |
|  | 贺明学 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 200 | 1700 | 1390 | 310 |
|  | 陶容 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1200 | 480 |
|  | 李端琼 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 220 | 1770 | 1340 | 430 |
|  | 邓全兴 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1280 | 400 |
|  | 蒋云英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1340 | 410 |
|  | 贺俊 | 无害化卫生厕所 | 700 | 300 | 350 | 1200 | 220 | 2770 | 2360 | 410 |
|  | 胡年军 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 300 | 1110 | 180 | 2700 | 2360 | 340 |
|  | 胡长俊 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 400 | 1100 | 220 | 2670 | 2280 | 390 |
|  | 胡年双 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1300 | 450 |
|  | 全学强 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 300 | 1180 | 180 | 2770 | 2360 | 410 |
|  | 蒋立彪 | 沼改厕 | 710 | 350 | 0 | 0 | 220 | 1280 | 900 | 380 |
|  | 蒋小菊 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 200 | 1800 | 1500 | 300 |
|  | 蒋焱 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1400 | 350 |
|  | 蒋开菊 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1260 | 180 | 1740 | 1300 | 440 |
|  | 蒋武 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 220 | 1720 | 1390 | 330 |
|  | 蒋勇军 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 180 | 1730 | 1360 | 370 |
|  | 蒋开喜 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1200 | 220 | 2880 | 2350 | 530 |
|  | 蒋开通 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1260 | 180 | 1840 | 1520 | 320 |
|  | 蒋洪堂 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 300 | 1200 | 200 | 2730 | 2290 | 440 |
|  | 蒋荣忠 | 无害化卫生厕所 | 700 | 300 | 350 | 1200 | 180 | 2730 | 2300 | 430 |
|  | 蒋荣坤 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 220 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 蒋安全 | 沼改厕 | 710 | 350 | 0 | 0 | 220 | 1280 | 1000 | 280 |
|  | 蒋云思 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 300 | 1200 | 180 | 2760 | 2300 | 460 |
|  | 蒋云昌 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 350 | 1250 | 200 | 2780 | 2390 | 390 |
|  | 蒋国华 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 350 | 1200 | 200 | 2810 | 2380 | 430 |
|  | 蒋云楷 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 180 | 1680 | 1300 | 380 |
|  | 蒋云雨 | 沼改厕 | 680 | 300 | 0 | 0 | 220 | 1200 | 980 | 220 |
|  | 何秀贞 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1160 | 200 | 2820 | 2340 | 480 |
|  | 唐诗付 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 180 | 1780 | 1460 | 320 |
|  | 蒋春容 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 400 | 1200 | 200 | 2880 | 2400 | 480 |
|  | 蒋荣明 | 无害化卫生厕所 | 710 | 300 | 350 | 1200 | 200 | 2760 | 2300 | 460 |
|  | 蒋光荣 | 无害化卫生厕所 | 700 | 300 | 350 | 1170 | 200 | 2720 | 2300 | 420 |
|  | 蒋康林 | 无害化卫生厕所 | 750 | 370 | 300 | 1200 | 220 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 邓上会 | 无害化卫生厕所 | 720 | 360 | 300 | 1200 | 220 | 2800 | 2320 | 480 |
|  | 胡绍东 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 300 | 1160 | 180 | 2590 | 2190 | 400 |
|  | 胡伟 | 无害化卫生厕所 | 710 | 320 | 350 | 1200 | 180 | 2760 | 2290 | 470 |
|  | 胡年艳 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1200 | 200 | 2860 | 2390 | 470 |
|  | 何志应 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 310 | 1200 | 220 | 2830 | 2390 | 440 |
|  | 熊关清 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1200 | 220 | 2880 | 2400 | 480 |
|  | 熊清平 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 350 | 1200 | 200 | 2790 | 2390 | 400 |
|  | 周成兴 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 350 | 1110 | 180 | 2680 | 2200 | 480 |
|  | 胡茂德 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 400 | 1110 | 200 | 2710 | 2300 | 410 |
|  | 胡绍兴 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 210 | 1710 | 1430 | 280 |
|  | 胡容 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 400 | 1200 | 220 | 2820 | 2400 | 420 |
|  | 胡克灿 | 无害化卫生厕所 | 710 | 360 | 350 | 1200 | 210 | 2830 | 2400 | 430 |
|  | 杨长琼 | 无害化卫生厕所 | 680 | 360 | 350 | 1200 | 180 | 2770 | 2310 | 460 |
|  | 胡年丰 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 350 | 1100 | 180 | 2660 | 2260 | 400 |
|  | 陈秀贞 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 400 | 1100 | 220 | 2720 | 2310 | 410 |
|  | 周思学 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 400 | 1200 | 210 | 2920 | 2520 | 400 |
|  | 胡绍尧 | 无害化卫生厕所 | 710 | 300 | 360 | 1200 | 220 | 2790 | 2390 | 400 |
|  | 胡绍兵 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 370 | 1200 | 220 | 2820 | 2480 | 340 |
|  | 胡绍强 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1250 | 220 | 1770 | 1400 | 370 |
|  | 胡克阳 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1220 | 200 | 2820 | 2490 | 330 |
|  | 周成阳 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 350 | 1200 | 180 | 2790 | 2360 | 430 |
|  | 徐开清 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 400 | 1110 | 220 | 2830 | 2450 | 380 |
|  | 徐开华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1150 | 220 | 1770 | 1490 | 280 |
|  | 徐开文 | 无害化卫生厕所 | 710 | 380 | 300 | 1160 | 210 | 2760 | 2390 | 370 |
|  | 胡绍怀 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1160 | 210 | 1670 | 1370 | 300 |
|  | 胡年兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 210 | 1810 | 1520 | 290 |
|  | 胡绍贵 | 无害化卫生厕所 | 680 | 390 | 350 | 1230 | 210 | 2860 | 2490 | 370 |
|  | 胡年俊 | 无害化卫生厕所 | 680 | 390 | 350 | 1150 | 180 | 2750 | 2390 | 360 |
|  | 吴元会 | 无害化卫生厕所 | 690 | 390 | 400 | 1110 | 220 | 2810 | 2410 | 400 |
|  | 彭清容 | 无害化卫生厕所 | 750 | 350 | 350 | 1150 | 200 | 2800 | 2410 | 390 |
|  | 李德秀 | 无害化卫生厕所 | 750 | 350 | 350 | 1180 | 180 | 2810 | 2400 | 410 |
|  | 胡年华 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1100 | 180 | 2740 | 2300 | 440 |
|  | 陈祥平 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 390 | 1200 | 180 | 2870 | 2410 | 460 |
|  | 黎德华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 390 | 1200 | 180 | 1770 | 1400 | 370 |
|  | 胡年富 | 无害化卫生厕所 | 710 | 390 | 300 | 1210 | 180 | 2790 | 2300 | 490 |
|  | 胡华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1210 | 180 | 1690 | 1300 | 390 |
|  | 胡红梅 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 400 | 1200 | 220 | 2930 | 2500 | 430 |
|  | 艾光明 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 390 | 1220 | 220 | 2910 | 2540 | 370 |
|  | 艾大光 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 390 | 1200 | 200 | 2880 | 2300 | 580 |
|  | 胡超 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 39 | 1110 | 200 | 2439 | 2100 | 339 |
|  | 黄华 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 390 | 1160 | 200 | 2850 | 2300 | 550 |
|  | 熊官泽 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1160 | 200 | 2820 | 2350 | 470 |
|  | 熊清华 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 400 | 1120 | 20 | 2590 | 2100 | 490 |
|  | 胡绍文 | 无害化卫生厕所 | 600 | 360 | 300 | 1100 | 220 | 2580 | 2120 | 460 |
|  | 邓琼芳 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 350 | 1100 | 220 | 2660 | 2230 | 430 |
|  | 荣学义 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 400 | 1230 | 200 | 2820 | 2410 | 410 |
|  | 荣传金 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 350 | 1110 | 180 | 2680 | 2210 | 470 |
|  | 荣传香 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1120 | 180 | 2700 | 2360 | 340 |
|  | 荣学志 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 350 | 1120 | 200 | 2650 | 2200 | 450 |
|  | 荣学海 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 400 | 1120 | 220 | 2740 | 2360 | 380 |
|  | 荣传鉴 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 400 | 1110 | 180 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 胡绍荣 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 390 | 1120 | 200 | 2800 | 2450 | 350 |
|  | 荣学松 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 390 | 1120 | 220 | 2770 | 2300 | 470 |
|  | 荣学林 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 390 | 1120 | 220 | 2770 | 2390 | 380 |
|  | 蒋万秀 | 无害化卫生厕所 | 710 | 390 | 390 | 1180 | 200 | 2870 | 2490 | 380 |
|  | 荣学斌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1190 | 180 | 1720 | 1490 | 230 |
|  | 荣传林 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 400 | 1180 | 200 | 2890 | 240 | 2650 |
|  | 荣学光 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1150 | 180 | 2790 | 2200 | 590 |
|  | 荣坤 | 无害化卫生厕所 | 690 | 360 | 350 | 1150 | 180 | 2730 | 2230 | 500 |
|  | 荣俊 | 无害化卫生厕所 | 610 | 350 | 350 | 1140 | 220 | 2670 | 2210 | 460 |
|  | 贺明千 | 无害化卫生厕所 | 610 | 300 | 350 | 1130 | 220 | 2610 | 2210 | 400 |
|  | 荣传晏 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 400 | 1110 | 220 | 2770 | 2350 | 420 |
|  | 荣学财 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 400 | 1200 | 220 | 2930 | 2500 | 430 |
|  | 胡祚贵 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 400 | 1200 | 200 | 2910 | 2540 | 370 |
|  | 周方荣 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 300 | 1100 | 200 | 2710 | 2300 | 410 |
|  | 周元六 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 300 | 1100 | 200 | 2650 | 2200 | 450 |
|  | 贺明坤 | 沼改厕 | 690 | 350 | 0 | 0 | 220 | 1260 | 1020 | 240 |
|  | 贺明远 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 300 | 1200 | 180 | 2790 | 2390 | 400 |
|  | 荣学安 | 无害化卫生厕所 | 690 | 390 | 300 | 1220 | 200 | 2800 | 2480 | 320 |
|  | 荣学生 | 无害化卫生厕所 | 710 | 380 | 300 | 1200 | 200 | 2790 | 2300 | 490 |
|  | 贺明俊 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 300 | 1180 | 220 | 2810 | 2410 | 400 |
|  | 贺伦 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 400 | 1180 | 200 | 2830 | 2430 | 400 |
|  | 贺明发 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 300 | 1090 | 200 | 2540 | 2130 | 410 |
|  | 贺松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1090 | 200 | 1590 | 1300 | 290 |
|  | 贺波清 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1080 | 180 | 1560 | 1210 | 350 |
|  | 贺新民 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 300 | 1200 | 220 | 2800 | 2400 | 400 |
|  | 蒋云莲 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 300 | 1100 | 200 | 2590 | 2190 | 400 |
|  | 蒋小银 | 无害化卫生厕所 | 690 | 300 | 400 | 1200 | 220 | 2810 | 2390 | 420 |
|  | 贺明亮 | 无害化卫生厕所 | 690 | 350 | 380 | 1200 | 220 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 蒋久山 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 390 | 1220 | 200 | 1810 | 1500 | 310 |
|  | 蒋久华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 390 | 1220 | 180 | 1790 | 1400 | 390 |
|  | 蒋伦 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 350 | 1100 | 180 | 2630 | 2200 | 430 |
|  | 蒋文斌 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1200 | 180 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 蒋小金 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 350 | 1220 | 220 | 2850 | 2400 | 450 |
|  | 蒋伟 | 无害化卫生厕所 | 710 | 390 | 390 | 1220 | 220 | 2930 | 2500 | 430 |
|  | 蒋正 | 无害化卫生厕所 | 700 | 390 | 350 | 1230 | 200 | 2870 | 2400 | 470 |
|  | 蒋文模 | 无害化卫生厕所 | 600 | 380 | 400 | 1210 | 180 | 2770 | 2300 | 470 |
|  | 蒋文成 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 350 | 1100 | 180 | 2630 | 2300 | 330 |
|  | 蒋清 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1100 | 200 | 2750 | 2400 | 350 |
|  | 贺明兵 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1100 | 220 | 2780 | 2360 | 420 |
|  | 肖顺菊 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 400 | 1200 | 220 | 2910 | 2500 | 410 |
|  | 王玉生 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 350 | 1220 | 220 | 2880 | 2410 | 470 |
|  | 王润生 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 400 | 1220 | 180 | 2830 | 2390 | 440 |
|  | 衡思雄 | 沼改厕 | 710 | 350 | 0 | 0 | 200 | 1260 | 1000 | 260 |
|  | 王荣见 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 180 | 1730 | 1480 | 250 |
|  | 王荣松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1100 | 220 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 王长生 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1500 | 200 |
|  | 王荣钢 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1100 | 180 | 2740 | 2280 | 460 |
|  | 王荣均 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1120 | 200 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 王红星 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 220 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 蒋文琼 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 300 | 1210 | 200 | 2770 | 2350 | 420 |
|  | 滕明全 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 320 | 1200 | 200 | 2820 | 2360 | 460 |
|  | 王永生 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 310 | 1190 | 180 | 1680 | 1300 | 380 |
|  | 滕明生 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 300 | 1180 | 180 | 2740 | 2300 | 440 |
|  | 张登琼 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 320 | 1150 | 220 | 1690 | 1390 | 300 |
|  | 何洪志 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 320 | 1150 | 220 | 2670 | 2200 | 470 |
|  | 汪道全 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 320 | 1110 | 180 | 2610 | 2200 | 410 |
|  | 汪道荣 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 200 | 1600 | 1300 | 300 |
|  | 伍建华 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 380 | 1150 | 200 | 2760 | 2290 | 470 |
|  | 伍早红 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 380 | 1200 | 200 | 2830 | 2390 | 440 |
|  | 朱文玉 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 350 | 1220 | 180 | 2730 | 2300 | 430 |
|  | 李端银 | 无害化卫生厕所 | 600 | 300 | 350 | 1120 | 180 | 2550 | 2100 | 450 |
|  | 李均 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1180 | 180 | 1710 | 1480 | 230 |
|  | 王荣林 | 无害化卫生厕所 | 690 | 380 | 350 | 1190 | 180 | 2790 | 2290 | 500 |
|  | 王奎生 | 无害化卫生厕所 | 680 | 380 | 400 | 1090 | 200 | 2750 | 2300 | 450 |
|  | 王血生 | 无害化卫生厕所 | 680 | 390 | 400 | 1200 | 200 | 2870 | 2390 | 480 |
|  | 王荣强 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 400 | 1200 | 220 | 2850 | 2400 | 450 |
|  | 王平生 | 无害化卫生厕所 | 690 | 400 | 350 | 1200 | 200 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 王全生 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 350 | 1210 | 200 | 2760 | 2390 | 370 |
|  | 王同生 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 350 | 1210 | 180 | 2740 | 2300 | 440 |
|  | 全洪烈 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 400 | 1250 | 200 | 2850 | 2400 | 450 |
|  | 何开荣 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1200 | 200 | 2850 | 2400 | 450 |
|  | 全性中 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1220 | 220 | 2890 | 2420 | 470 |
|  | 周定益 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1110 | 180 | 2690 | 2200 | 490 |
|  | 蒋菊华 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1100 | 180 | 2740 | 2300 | 440 |
|  | 伍国平 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1200 | 180 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 全理弟 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 400 | 1200 | 200 | 2860 | 2450 | 410 |
|  | 伍早全 | 无害化卫生厕所 | 680 | 300 | 350 | 1220 | 200 | 2750 | 2310 | 440 |
|  | 王德生 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 340 | 1120 | 220 | 2730 | 2300 | 430 |
|  | 谢天芝 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1200 | 200 | 2860 | 2450 | 410 |
|  | 王荣贵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 380 | 1100 | 220 | 1700 | 1400 | 300 |
|  | 王弟生 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 360 | 1200 | 220 | 2830 | 2400 | 430 |
|  | 唐才华 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 350 | 1120 | 180 | 2710 | 2300 | 410 |
|  | 周朝茂 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 350 | 1180 | 220 | 2780 | 2300 | 480 |
|  | 蒋开兵 | 无害化卫生厕所 | 600 | 400 | 300 | 1180 | 200 | 2680 | 2190 | 490 |
|  | 蒋云涛 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 340 | 1150 | 180 | 1670 | 1320 | 350 |
|  | 蒋云均 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1110 | 180 | 1690 | 1400 | 290 |
|  | 蒋云安 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1150 | 200 | 1700 | 1460 | 240 |
|  | 蒋中云 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 360 | 1120 | 200 | 1680 | 1300 | 380 |
|  | 蒋云烈 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 220 | 1820 | 1500 | 320 |
|  | 蒋胜天 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 400 | 1200 | 200 | 2750 | 2290 | 460 |
|  | 蒋云超 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1220 | 180 | 1800 | 1500 | 300 |
|  | 蒋云高 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 360 | 1220 | 180 | 1760 | 1480 | 280 |
|  | 蒋小平 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1200 | 180 | 2840 | 2400 | 440 |
|  | 蒋云海 | 无害化卫生厕所 | 750 | 350 | 350 | 1200 | 180 | 2830 | 2410 | 420 |
|  | 蒋云建 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1100 | 220 | 2780 | 2290 | 490 |
|  | 蒋开兴 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 400 | 1100 | 220 | 2670 | 2200 | 470 |
|  | 蒋开富 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1250 | 220 | 1820 | 1500 | 320 |
|  | 蒋开均 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 220 | 1770 | 1500 | 270 |
|  | 蒋开良 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 220 | 1770 | 1500 | 270 |
|  | 龚家清 | 无害化卫生厕所 | 650 | 400 | 350 | 1100 | 180 | 2680 | 2190 | 490 |
|  | 蒋云里 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1110 | 180 | 1690 | 1400 | 290 |
|  | 蒋云国 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1180 | 180 | 1760 | 1500 | 260 |
|  | 蒋云川 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1180 | 180 | 1760 | 1500 | 260 |
|  | 蒋云强 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 180 | 1730 | 1480 | 250 |
|  | 蒋云长 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1220 | 180 | 1750 | 1480 | 270 |
|  | 肖坤 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 180 | 1780 | 1490 | 290 |
|  | 肖乾荣 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 380 | 150 | 180 | 1760 | 1500 | 260 |
|  | 蒋荣能 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 360 | 1060 | 220 | 1640 | 1420 | 220 |
|  | 蒋洪吉 | 无害化卫生厕所 | 650 | 400 | 400 | 1090 | 200 | 2740 | 2200 | 540 |
|  | 蒋荣章 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1450 | 300 |
|  | 蒋开胜 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1220 | 200 | 2820 | 2230 | 590 |
|  | 蒋荣勇 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1250 | 220 | 1870 | 1500 | 370 |
|  | 蒋周 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1250 | 200 | 1850 | 1520 | 330 |
|  | 吴长兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 180 | 1780 | 1480 | 300 |
|  | 吴海全 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1120 | 180 | 1650 | 1300 | 350 |
|  | 吴松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1180 | 200 | 1730 | 1460 | 270 |
|  | 蒋林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1180 | 220 | 1750 | 1490 | 260 |
|  | 吴元秀 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 400 | 1100 | 220 | 2770 | 2350 | 420 |
|  | 蒋云培 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1280 | 200 | 1880 | 1520 | 360 |
|  | 王秋菊 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1240 | 180 | 1720 | 1450 | 270 |
|  | 蒋荣平 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 300 | 1120 | 180 | 2700 | 2300 | 400 |
|  | 蒋开清 | 无害化卫生厕所 | 710 | 380 | 300 | 1200 | 220 | 2810 | 2400 | 410 |
|  | 蒋开元 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 300 | 1220 | 220 | 2790 | 2390 | 400 |
|  | 蒋洪碧 | 无害化卫生厕所 | 610 | 350 | 320 | 1200 | 200 | 2680 | 2200 | 480 |
|  | 肖乾双 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1220 | 200 | 1770 | 1540 | 230 |
|  | 蒋庞 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1220 | 200 | 1820 | 1560 | 260 |
|  | 蒋开芝 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 220 | 1820 | 1560 | 260 |
|  | 周成杰 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 400 | 1280 | 200 | 2980 | 2590 | 390 |
|  | 朱义明 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1090 | 200 | 2750 | 2300 | 450 |
|  | 银春荣 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 350 | 1260 | 200 | 2870 | 2450 | 420 |
|  | 罗烈华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 周成华 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 350 | 1200 | 180 | 2730 | 2360 | 370 |
|  | 朱忠寿 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1110 | 180 | 2750 | 2360 | 390 |
|  | 罗大顺 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1100 | 180 | 2740 | 2360 | 380 |
|  | 周远仁 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1100 | 220 | 1670 | 1300 | 370 |
|  | 陈育洪 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 350 | 1100 | 200 | 2710 | 2360 | 350 |
|  | 李明元 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 380 | 1200 | 180 | 1760 | 1520 | 240 |
|  | 蒋怀建 | 无害化卫生厕所 | 680 | 380 | 380 | 1220 | 200 | 2860 | 2450 | 410 |
|  | 吴胜烈 | 无害化卫生厕所 | 650 | 400 | 350 | 1200 | 200 | 2800 | 2400 | 400 |
|  | 李明双 | 无害化卫生厕所 | 650 | 400 | 400 | 1220 | 200 | 2870 | 2400 | 470 |
|  | 陈素芬 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 400 | 1220 | 220 | 2790 | 2410 | 380 |
|  | 胡绍田 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 400 | 1200 | 220 | 2930 | 2540 | 390 |
|  | 胡绍国 | 无害化卫生厕所 | 700 | 380 | 350 | 1220 | 200 | 2850 | 2350 | 500 |
|  | 严中元 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1200 | 220 | 2880 | 2390 | 490 |
|  | 邓国修 | 无害化卫生厕所 | 680 | 350 | 400 | 1200 | 180 | 2810 | 2350 | 460 |
|  | 蒋怀林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 220 | 1820 | 1500 | 320 |
|  | 陈丕林 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 300 | 1220 | 180 | 2650 | 2200 | 450 |
|  | 夏家年 | 无害化卫生厕所 | 710 | 350 | 300 | 1100 | 180 | 2640 | 2200 | 440 |
|  | 徐志强 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 200 | 1700 | 1480 | 220 |
|  | 唐国秀 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1100 | 200 | 2750 | 2300 | 450 |
|  | 贺兴军 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1150 | 200 | 2750 | 2300 | 450 |
|  | 何世琼 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1120 | 220 | 1740 | 1400 | 340 |
|  | 谢太平 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 350 | 1180 | 220 | 2800 | 2350 | 450 |
|  | 黄登翠 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1180 | 200 | 1730 | 1460 | 270 |
|  | 谢廷清 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 400 | 1100 | 200 | 2650 | 2300 | 350 |
|  | 蒋锡松 | 无害化卫生厕所 | 650 | 350 | 350 | 1200 | 180 | 2730 | 2350 | 380 |
|  | 蒋锡国 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 220 | 1770 | 1500 | 270 |
|  | 谢能全 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 350 | 1200 | 220 | 2870 | 2400 | 470 |
|  | 贺明才 | 无害化卫生厕所 | 700 | 350 | 400 | 1220 | 220 | 2890 | 2480 | 410 |
|  | 贺明桂 | 无害化卫生厕所 | 380 | 350 | 350 | 1250 | 180 | 2510 | 2200 | 310 |
|  | 蒋锡开 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1150 | 200 | 1750 | 1480 | 270 |
|  | 蒋锡海 | 无害化卫生厕所 | 710 | 400 | 350 | 1100 | 200 | 2760 | 2380 | 380 |
|  | 谢亮 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1110 | 180 | 1640 | 1300 | 340 |
|  | 谢勇 | 无害化卫生厕所 | 700 | 400 | 400 | 1200 | 180 | 2880 | 2400 | 480 |
|  | 谢东 | 无害化卫生厕所 | 680 | 400 | 400 | 1200 | 220 | 2900 | 2540 | 360 |
|  | 谢强 | 无害化卫生厕所 | 600 | 350 | 350 | 1200 | 220 | 2720 | 2300 | 420 |
| 合计 |  |  | 144340 | 77080 | 108319 | 361050 | 62670 | 753459 | 628000 | 125459 |