遂宁市蓬溪县

2019年明月镇宇安村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县明月镇宇安村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年明月镇宇安村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县明月镇宇安村实际，特编制形成了2019年宇安村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

宇安村当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数540户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所112户，其中无害化卫生厕所96户，无害化卫生厕所普及率达到18%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明月镇宇安村 | 540 | 341 | 96 | 18% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕341户，其中一体化三格化粪池341户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋220户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器220套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板341处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3341口;

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年明月镇宇安村农村“厕所革命”示范村建设项目计划总投资76.615万元,其中：中央改厕补助资金25.0345万元，市级改厕补助资金26.9655万元，县级改厕补助资金16.2万元，社会资金（含农户自筹）8.415万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县明月镇碧山庙村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 郭福荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨海荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨建华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨洪光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 赖中全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈孝荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨明财 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李清伍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王素华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李清祥 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 廖祥明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 廖洪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 郭定前 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 郭勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 郭建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐在付 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 席先素 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 谢文建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨霞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨华林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨敏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨小挺 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 邓尚青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 郭君 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨喜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨占奎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈立玉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨刚亮 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨旭东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨宏伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤树 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈思清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈思明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕云富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 莫荣海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤顺 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 吕洪成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕中良 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕云朋 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕云长 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 吕云武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕荣洪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕云青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 胡年容 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王洪兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 廖其华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 吕中富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕晓辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕云文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 张辉珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 蒲智军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕忠武 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吕忠兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨明晏 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨继全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨明会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨模林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨大平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 胡裕琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 万荣春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴洪淑 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 邓文琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 谢光荣 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清刚 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清亮 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨海军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 谢光平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谢光成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤辉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤洲 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨玉贤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何理军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨明润 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清茂 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈春林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨远林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李克兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 莫德模 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤全 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 尹全贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 尹全国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 尹全城 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 尹全平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨玉森 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨明烈 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 蒋玉荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋玉平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 刘军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈绍朋 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨海蓉 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨清会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨伯春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨清建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨合伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨清根 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 雷柳岸 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐全福 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐全胜 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋文义 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周明华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋怀春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈远芬 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 宋家友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 宋以兴 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 宋瑶 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 宋晓莉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 廖孝芳 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨栋 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王荣贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨鹏飞 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨中华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨晓春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨晓东 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨晓刚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨晓波 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤光 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 张菊芬 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐凤英 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤照 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨春宣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨长春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨清松 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 段让云 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 冯华琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋华顺 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴健波 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈晓斌 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 段达周 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 叶建桂 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李朝德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何军贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何理荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 廖会家 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周财清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周财兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周永友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李延建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周永朋 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周永成 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 周勋平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周财政 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐永金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐远富 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐全树 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐全双 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何理芳 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 罗通平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈世见 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈奎 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈世烈 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周克俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周克华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 罗庆全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 罗庆贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 孔庆华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 罗军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 罗小林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何建军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨青元 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨青宴 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨小莉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨青山 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨青峻 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 周平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐迎春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈少秀 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤龙 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨清立 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 高秀蓉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨青春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐全华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周财顺 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋在明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王安荣 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王安华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈其贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈其华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈长青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 邓尚培 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓铭君 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 邓尚平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈智 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨贤正 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤汉 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤厚 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨远柏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 谭万强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈秀琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓尚清 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张勇 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何德建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 姜向云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 付开明 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 付开正 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张才伟 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈立琼 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨第金 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨裕林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 杨元全 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 温顺和 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何开珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨贤培 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何应琼 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 牟荣修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 牟斌修 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王应双 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王应中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王应海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王应平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王应华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王应德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王勇胜 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴长建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王启文 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王启武 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王启明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 康歌俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王启来 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王启东 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 任绍伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 温顺斌 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 王启兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 肖华元 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 肖华柏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 肖成友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 肖成建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 段尚华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 段世贵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 段红梅 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨建平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 肖华军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 银希海 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何玉华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何荣森 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李丽华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 邓尚钊 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈立军 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈景林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 许世香 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 温顺友 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张义光 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张义平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 唐再菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2302 | 328 |
|  | 王娟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2302 | 328 |
|  | 李小平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李林春 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 陈其修 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王中会 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李家德 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李明海 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李容成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李明山 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李松柏 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李洪成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李其明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周时春 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏遂兵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 邱茂平 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周维建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 杨中清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 周松林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 蒋运国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周强 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 周维青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴建洪 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 唐贵芝 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩志 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩军 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩旭 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩俊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴洪建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴洪学 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴洪和 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴洪新 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 吴恩友 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩实 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩元 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩喜 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 吴恩坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 吴恩林 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李廷喜 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 岳福余 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 李其武 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒲玉华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 李连珍 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何泽建 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何泽中 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何泽林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何泽碧 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 董永国 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何理建 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 张光华 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 曹文坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 曹兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 夏家平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 庄维明 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 王启坤 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何泽顺 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 何军义 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何清伟 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何亮 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何沛清 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何居成 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 何居平 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 陈世林 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 蒋启菊 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 黄天云 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 周正青 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 蒋元贵 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 蒋勇 | 一体化三格化粪池 | 980 | 100 | 200 | 1100 | 250 | 2630 | 2247 | 383 |
|  | 张登兵 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 邓尚顺 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
|  | 宋以华 | 一体化三格化粪池 |  |  | 200 | 1100 | 250 | 1550 | 1550 | 0 |
| 合计 | 341户 |  | 215600 | 22000 | 68200 | 375100 | 85250 | 766150 | 682000 | 84150 |